## 工作物
完了検査
工事監理･工事状況 報告書
－工作物 －
株式会社 住宅性能評価センター 殿 | [7 empty] | 令和 | 年 | 月 |  | 日
確認済証番号 |  | 第 | R | SHC |  | 号 | 交付日 | 令和 | 年 | 月 |  | 日
現場名 | [6 empty] | 工事監理者
上記、建築物の（工事監理･工事状況）に係る結果を次のとおり報告します。
確認項目 |  |  |  | 内容 | [6 empty] | 結果
構造関係（鉄筋コンクリート部分） | [10 empty] | (*1)
1 | 全体・共通事項 |  | 令第3章第8節 | (51) | 柱、はり、壁及びスラブの位置
|  |  | 令第79条 | (52) | かぶり厚さ
|  |  | 法第37条 | (53) | 鉄筋の材質(JIS規格)
|  |  | 法第37条 | (54) | コンクリートの材質(JIS規格)
|  |  | 令第73条 | (55) | 鉄筋の継手、定着長さの位置及び長さ、工法の確認並びにふかしによる配筋補強の状況
|  |  | 令第77、78、78条の2 | (56) | 貫通補強筋及び設備配管(CD管等)の配置並びに補強筋及び開口部補強筋
2 | 地盤・基礎 |  | 令第38条、令第93条 | (57) | 支持地盤の位置及び種類並びに地耐力
|  |  | 令第38、73、77条の2、78条 | (58) | 基礎の種類並びにくいの工法、長さ、径、位置、くい頭処理及び偏心による補強の状況 ベース寸法、主筋の径、本数及びに位置並びに定着
|  |  | 令第38、73、78条 | (59) | 地中ばりの断面寸法、主筋径、本数、位置、定着方法、継手(位置、長さ)、あばら筋の位置、径、間隔、形状及び偏心による補強の状況
3 | 柱 |  | 令第77条 | (60) | 柱寸法、主筋の径、本数、配置(方向)、柱頭鉄筋の止まり高さ、主筋の出隅のフック
|  |  | 令第77条 | (61) | 柱の帯筋の径、間隔、本数及び形状
|  |  | 令第77条 | (62) | 主筋絞り部及び折曲げ部の帯筋補強
|  |  | 令第77条 | (63) | 仕口部分の帯筋の配置
|  |  | 令第77条 | (64) | 帯筋のフック形状及び結束
4 | 床 |  | 令第77条の2 | (65) | 床寸法(厚さ等)、鉄筋の径、本数、配置(ピッチ)の確認及び支持条件
|  |  | 令第77条の2 | (66) | 床の出入隅部の補強、階段部配筋及び補強筋
5 | 梁 |  | 令第78条 | (67) | はり寸法、主筋の径、本数及び配置
|  |  | 令第78条 | (68) | あばら筋の径、本数とピッチ、フック形状及び結束
6 | 壁 |  | 令第78条の2 | (69) | 壁厚、鉄筋の径、ピッチ及び位置(土圧壁主筋、階段受け筋)
|  |  | 令第3章第8節 | (70) | スリット(完全、部分)の位置、形状及び配筋
7 | その他 |  | 令第37条、令第79条 | (71) | 型枠及び支柱の締付け及び清掃状況
|  |  | 令第37条、令第79条 | (72) | ジャンカ処理、型枠等木片撤去補修の状況
|  |  | 令第3章第8節 | (73) | 基礎、柱、はり、床板及び壁の躯体寸法
|  |  | 令第76条 | (74) | 型枠支柱存置期間
|  |  | 令第75条、令第76条 | (75) | コンクリート打設後の養生
|  |  | 令第72条、令第74条 | (76) | コンクリートの調合及び圧縮強度
構造関係（鉄骨部分） | [10 empty] | (*1)
8 | 指定建築材料の品質規格確認 |  | 法第37条 | (51) | 鋼材及び高力ボルトの規格及び品質
|  |  | 令第67条 | (52) | 溶接材料の規格と鋼材の組み合わせの適否
9 | 組立精度の確認 |  | 令第67条 | (53) | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食い違い等組み立て時の鉄骨の精度
10 | 高力ボルト接合部の処理 |  | 令第67条 | (54) | 高力ボルト接合部の摩擦接合面の処理の状況並びにボルト孔の径、ピッチ及び縁短距離等
11 | 製品検査(溶接接合部の検査) |  | 令第67条 | (55) | 外観検査及び超音波探傷検査の結果
12 | 全体・共通事項 |  | 法第37条 | (56) | 鋼材等の品質規格証明書
|  |  | 令第67条 | (57) | 溶接材料の規格と鋼材の組み合わせの適否
|  |  | 令第3章第8節 | (58) | 柱、はり、ブレース(ターンバックル等)及び床板等の配置(確認図書との照合)
|  |  | 令第3章第8節 | (59) | 柱、はり、ブレース及び床板等の形状及び寸法(確認図書との照合)
|  |  | 令第69条 | (60) | 柱及びはり等の貫通補強の確認
13 | 加工溶接部分の外観・形状・寸法 |  | 令第92、96条 | (61) | 溶接継ぎ目の種類(突合せ溶接、すみ肉溶接)
|  |  | 令第67条 | (62) | ダイヤフラムとフランジのずれ
|  |  | 令第67条 | (63) | 突合せ継手の食違い
|  |  | 令第67条 | (64) | アンダーカット
|  |  | 令第67条 | (65) | われ
|  |  | 令第67条 | (66) | その他の溶接部の外観及び形状
| 現場溶接部分の組立制度 |  | 令第67条 | (67) | 開先角度、ルート面、ルートギャップ及び食い違い等による組み立て時の鉄骨の精度
| 現場溶接部分の製品検査 |  | 令第67条 | (68) | 外観検査及び超音波探傷検査の結果
| 現場溶接部分の外観・形状 |  | 令第3章第8節 | (69) | 現場溶接部の位置(確認図書との照合)
|  |  | 令第92条、令第96条 | (70) | 溶接継ぎ目の種類(突合せ溶接、すみ肉溶接)
|  |  | 令第67条 | (71) | ダイヤフラムとフランジのずれ
|  |  | 令第67条 | (72) | 突合せ継手の食い違い
|  |  | 令第67条 | (73) | アンダーカット
|  |  | 令第67条 | (74) | われ
|  |  | 令第67条 | (75) | その他の溶接部の外観及び形状
14 | 高力ボルト接合部(トルシア形) |  | 令第92条の2 | (76) | 現場受け入れ検査(トルク係数値確認、導入張力確認試験)の実施状況及び保管状況
|  |  | 令第92条の2 | (77) | ボルトの本数、スプライス数及び摩擦接合面
|  |  | 令第67条 | (78) | ボルトの径、孔径、中心距離及び縁端距離
|  |  | 令第92条の2 | (79) | 締付け状態(肌すき、ピンテール破断及びマーキングの状態）
| 高力ボルト接合部(JIS形六角) |  | 令第92条の2 | (80) | 締付け機器の調整及び現場受け入れ検査(導入張力確認試験)の実施状況
|  |  | 令第92条の2 | (81) | ボルトの本数、スプライス数及び摩擦接合面
|  |  | 令第67条 | (82) | ボルトの径、孔径、中心距離及び縁端距離
|  |  | 令第92条の2 | (83) | 締付け状態(肌すきの有無及びマーキングの状態)
15 | ブレース接合部 |  | 令第3章第8節 | (84) | ブレース接合部の形式、板厚、材質及び補鋼材等
16 | 柱脚部共通 |  | 令第66条 | (85) | 柱脚接合方法と仕様(確認図書との照合)
| 柱脚部(露出形式) |  | 令第66条 | (86) | アンカーボルトの材質、径及び本数並びにナットの高さ
|  |  | 令第66条 | (87) | アンカーボルトの配置
|  |  | 令第66条 | (88) | 座金の仕様及びナットの戻り止め措置
|  |  | 令第66条 | (89) | アンカーボルトの定着長さ
|  |  | 令第66条 | (90) | 柱の最下端の断面積に対するアンカーボルト全断面積の割合
|  |  | 令第66条 | (91) | ベースプレートの厚さ
|  |  | 令第66条 | (92) | アンカーボルトの径、孔径及び縁端距離
|  |  | 令第66条 | (93) | アンカーボルトの締め付け状況
| 柱脚部(根巻き形式) |  | 令第66条 | (94) | 根巻き部分の高さ
|  |  | 令第66条 | (95) | 根巻き部分の立ち上がり主筋の本数及び配置
|  |  | 令第66条 | (96) | 立ち上がり主筋の定着長さ(根巻き部分及び基礎)
|  |  | 令第66条 | (97) | 根巻き部分の帯筋(令第77条第2項及び第3項)
|  |  | 令第66条 | (98) | スタッドボルトの径、本数及び配置並びに溶接状況
| 柱脚部(埋込み形式) |  | 令第66条 | (99) | 柱の埋込長さ
|  |  | 令第66条 | (100) | 側柱及び隅柱のU字型補強筋等による補強の状況
|  |  | 令第66条 | (101) | 埋込部分の鉄骨のかぶり厚さ
|  |  | 令第66条 | (102) | スタッドボルトの径、本数及び配置並びに溶接状況
17 | 床スラブ接合部 |  | 令第3章第8節 | (103) | 床構造の形式
|  |  | 令第3章第8節 | (104) | シャーコネクター(頭付きスタッド等)等の施行状況及び検査結果
備考
（*1）欄：確認事項を現場でチェックし、①適合は「適」 ②未施工は「未」 ③該当しないのは空欄にしてください。