ブロック塀等設置計画・工事状況報告書

年　　　月　　　日

株式会社住宅性能評価センター 様

報告者（建築主）住  所

氏  名

下記建築物の敷地について、仙台市建築基準法施行細則第3条の3の規定により、ブロック塀等設置計画・工事状況報告書を提出します。なお、この報告書に記載の事項は事実に相違ありません。

| 作成者 | 工事監理者 | （ ）建築士（大臣・知事）登録第 号（ ）建築士事務所（ ）登録第 号 住 所 ℡ － － 氏 名 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事施工者 |  | 施工者名 建設業許可（特定・一般）第 号 住 所 ℡ － － 代表者 |  |  |
| 設 計 者 |  | （ ）建築士（大臣・知事）登録第 号（ ）建築士事務所（ ）登録第 号 住 所 ℡ － － 氏 名 |  |  |
| 建 築 主 |  | 住 所 氏 名 |  |  |
| 建 物 概 要 | 建築確認 | 年 月 日 第 号 |  |  |
|  | 敷地の位置 | 仙台市 区 |  |  |
|  | 敷地面積 | ㎡ |  |  |
|  | 用 途 | 一戸建ての住宅 ・ 共同住宅 ・ その他（ ） |  |  |
|  | 工事種別 | 新築 ・ 増築 ・ その他（ ） | 構 造 | W ・ RC ・ S ・ SRC ・ その他（ ） |

建築物に付属する塀・門柱計画の有無を下表□欄でチェックして下さい。

□ Ａ．補強コンクリートブロック造の塀等を設置します。

□ Ｂ．組積造の塀等を設置します。

※　塀等の工事中又は終了している場合は①に記載し、計画中の場合は②をご覧下さい。

①　建築物に付属する塀等が工事中か終了した場合、下表□欄でチェックして下さい。

|  |  | 確 認 事 項 |  |  |  | 確 認 事 項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 補強コンクリートブロック塀等 | 共通事項 | □高さ2.2m以下 □壁の厚さ15cm以上 （高さ2m以下の塀は10cm以上） □壁頂及び基礎に、 横に径9mm以上の鉄筋 □壁の端部及び隅角部に、 縦に径9mm以上の鉄筋 □壁内に、径9mm以上の鉄筋を 縦横に80cm以下の間隔で配置 □壁頂・基礎・壁内の鉄筋の末端は かぎ状に折り曲げ □縦筋は、壁頂・基礎の横筋に かぎ掛け定着 □横筋は縦筋に かぎ掛け定着 □ただし書き：縦筋を径の40倍以上基礎に定着 （かぎ掛け定着なしの場合） | 組積造の塀等 | 共通事項 |  | □高さ1.2m以下 □各部分の壁の厚さはその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上 □塀の長さ4m以下ごとに、 木造以外で造られた控壁 □控壁はその部分における壁厚1.5倍以上壁面から突出 □ただし書き：その部分における壁の厚さが壁頂までの垂直距離の1.5/10以上 □基礎の根入れの深さは20cm以上 |
|  | 高さ 1.2ｍ超 | □塀長さ3.4m以下ごとに、 径9mm以上の鉄筋を配置した控壁 □控壁は基礎の部分において壁面から 塀高さの1/5以上突出 □基礎の丈は35cm以上 □基礎の根入れの深さは30㎝以上 |  |  |  |  |

②　建築物に付属する塀等を計画中の場合、上記表の確認事項を遵守し工事を行ってください。

【注意】

※　ブロック塀等の工事を行った場合、工事の各工程が分かる写真を建築主に渡して下さい。

（写真は、使用材料、位置、寸法などが分かるものにして下さい。）