## 基礎配筋
施工状況報告書 【基礎配筋工事の完了時】
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり､施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は､事実に相違ありません。
【鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等の共同住宅等用】
評価対象建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※
| 工事施工者※ |  |  | 住所
|  |  |  | 氏名又は名称 | [7 empty] | 電話番号
備考(変更事項等）※
【記入要領】
| 1 | ※の付されている欄(太枠内)は､建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入して下さい。
| 2 | ｢評価対象建築物の名称｣欄には､建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等が特定できる名称を記載して下さい。未定の場合は､その旨を記入して下さい。
| 3 | ｢評価対象建築物の所在地｣欄には､評価対象住戸が特定できる住居表示を記載して下さい。未定の場合は､その旨を記入して下さい。
| 4 | ｢工事施工者｣欄には､建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等の工事を行う工事施工者の氏名又は名称､住所及び電話番号を記入して下さい。
| 5 | ｢検査対象工程｣欄､｢検査年月日｣欄及び｢評価員の氏名｣欄は､検査を行った評価員が各検査終了後に記入して下さい。
| 6 | ｢検査対象工程｣欄には､検査を実施したときの工程を記入して下さい。
| 7 | ｢検査年月日｣欄には､検査を実施した年月日を記入して下さい。
| 8 | ｢評価員の署名｣欄には､各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行って下さい。
| 9 | ｢施工(管理)者の署名｣欄には､各検査終了後に施工(管理)者自らが署名を行って下さい。
| 総合判定結果 |  |  |  |  | （一次） 適 ・ 不適 |  |  |  |  | （二次） 適 ・ 不適
| 検査年月日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
施工（管理）者署名
評価員の署名
（写真）
評価員使用欄
施工状況報告書 【基礎配筋工事の完了時】
検査の方法―A：実物の目視､B：実物の計測､C：施工関連図書の確認
住棟評価用
|  | 性能表示 項目 | 検査項目 |  | ※施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  |  | 検査の方法 | 判定結果
[14 empty] | 一次 | 二次
構造の |  | 耐震等級 | 地 盤 |  | □ | 有 | □ | 地盤調査報告書 | □ | 支持地盤の種類 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
安定に |  | その他 |  |  |  |  | □ | 積載試験結果報告書 | □ | 積載試験結果 |  |  | 【A・B・C】
関する |  | 耐風等級 | 直接基礎 |  | □ | 有 | □ | 基礎伏図 | □ | 床付面の状況 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
こと |  | 耐積雪等級 |  |  |  |  | □ | 床付面確認記録 | □ | 基礎位置形状 |  |  | 【A・B・C】
|  | 並びに基礎 | □ | 該当無
|  | の構造方法 | 既製杭 |  | □ | 有 | □ | 杭伏図 | □ | 杭径・杭長 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  | 及び形式等 |  |  |  |  | □ | 認定書等 | □ | 配置・芯ずれ |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 杭施工報告書 | （必要な場合の補強）
[7 empty] | □ | 杭芯データ | □ | 杭頭レベル |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 芯ずれ処理報告書 | □ | 杭頭処理状況 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | ﾌｰﾁﾝｸﾞ位置形状寸法 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | ミルシート | □ | 種別・規格 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 出荷証明書 | □ | 杭径・杭長 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 溶接技術者証明書 | □ | 継手の施工状況 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | □ | 該当無 |  |  |  |  | （中継ぎする場合）
|  |  | 場所打ち杭 |  | □ | 有 | □ | 杭伏図 | □ | 工法 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
[7 empty] | □ | 評定書等 | □ | 杭径・杭長 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 杭施工報告書 | □ | 配置・芯ずれ |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 配筋検査記録 | （必要な場合の補強）
[7 empty] | □ | 杭芯データ | □ | 鉄筋の状況 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 芯ずれ処理報告書 | （径・本数・ピッチ）
[7 empty] | □ | 溶接技術者証明書 | □ | かぶり厚さ |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 杭頭レベル |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 杭頭処理状況 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | ミルシート | □ | 鉄筋の種類 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 配合報告書 | □ | コンクリート |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入検査報告書
|  |  | □ | 該当無 |  |  | □ | 強度試験報告書
|  |  | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | 基礎伏図 | □ | 位置 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 地中ばり |  |  |  | □ | ミルシート | □ | 鉄筋の種類 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | 基 礎 |  |  |  | □ | 配筋検査記録 | □ | 配筋の径・本数・ﾋﾟｯﾁ |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 定着 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 継手 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 計算書等 | □ | 貫通口補強 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 引張強度成績書 | □ | 圧接の品質 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 資格者証等
[7 empty] | □ | 配合報告書 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄの品質 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ受入検査報告書
[7 empty] | □ | 圧縮強度成績書
劣化の |  | 劣化対策 | セメント |  | □ | 有 | □ | 配合報告書 | □ | 普通ポルトラルドセメント |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
軽減に |  | 等級 | の種類 | [5 empty] | □ | その他（ ）
関する |  |  | コンクリートの |  | □ | 有 | □ | 写真 | □ | かぶり厚さ（柱､はり､床､スラブ及び耐力壁） |  |  | 【A・B・C】
こと |  |  | 水セメント比 |  |  |  | □ | スペーサー納品書
|  |  | 等 |  |  |  | □ | スペーサーサンプル | □ | かぶり厚さ（基礎） |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | コンクリート配合報告書 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 水セメント比 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | コンクリ |  | □ | 有 | □ | 検査結果報告書 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄの強度 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | ートの品 |  |  |  | □ | 受入検査報告書 | □ | スランプ値 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | 質等 | [5 empty] | □ | 単位水量 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 空気量 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | 施工計画 |  | □ | 有 | □ | コンクリート打設計画書 | □ | 打ち込み方法 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 締め固め方法 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 打ち継ぎ部の処理方法 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 養生方法 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | 鉄骨施工要領書 | □ | 鋼材の厚さ・防錆措置 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
[7 empty] | □ | 鉄骨施工報告書
|  |  | □ | 該当無
|  |  | 小屋裏 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 床下コンクリート厚さ |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  |  | 床下 |  |  |  | □ | 出荷証明書 | □ | 防湿フィルム |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 換気口 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | □ | 該当無 |  |  |  |  | □ | 断熱材種類、厚さ |  |  | 【A・B・C】

## ○階床の躯体工事
[9 empty] | 施工状況報告書 【 |  | 階床の躯体工事の完了時】
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり､施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は､事実に相違ありません。
【鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等の共同住宅等用】
評価対象建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※
| 工事施工者※ |  |  | 住所
|  |  |  | 氏名又は名称 | [10 empty] | 電話番号
備考(変更事項等）※
【記入要領】
| 1 | ※の付されている欄(太枠内)は､建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入して下さい。
| 2 | ｢評価対象建築物の名称｣欄には､建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等が特定できる名称を記載して下さい。未定の場合は､その旨を記入して下さい。
| 3 | ｢評価対象建築物の所在地｣欄には､評価対象住戸が特定できる住居表示を記載して下さい。未定の場合は､その旨を記入して下さい。
| 4 | ｢工事施工者｣欄には､建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等の工事を行う工事施工者の氏名又は名称､住所及び電話番号を記入して下さい。
| 5 | ｢検査対象工程｣欄､｢検査年月日｣欄及び｢評価員の氏名｣欄は､検査を行った評価員が各検査終了後に記入して下さい。
| 6 | ｢検査対象工程｣欄には､検査を実施したときの工程を記入して下さい。
| 7 | ｢検査年月日｣欄には､検査を実施した年月日を記入して下さい。
| 8 | ｢評価員の署名｣欄には､各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行って下さい。
| 9 | ｢施工(管理)者の署名｣欄には､各検査終了後に施工(管理)者自らが署名を行って下さい。
| 総合判定結果 |  |  |  |  | （一次） 適 ・ 不適 | [7 empty] | （二次） 適 ・ 不適
| 検査年月日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
施工（管理）者署名
評価員の署名
（写真）
評価員使用欄
[9 empty] | 施工状況報告書 【 | 0 | 階床の躯体工事の完了時】
検査の方法―A：実物の目視､B：実物の計測､C：施工関連図書の確認
住棟評価用
|  | 性能表示 項目 | 検査項目 |  | ※施工状況報告欄 | [6 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  |  |  |  | 確認内容 |  |  |  | 検査の方法 | 判定結果
[17 empty] | 一次 | 二次
構造の |  | 耐震等級､ | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | 躯体図 |  |  |  | □ | 柱・はり・耐力壁の位置 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
安定に |  | その他､ | 柱・はり・床 |  |  |  | □ | ミルシート |  |  |  | □ | 鉄筋の種類 |  |  | 【A・B・C】
関する |  | 耐風等級､ | ・ |  |  |  | □ | 配筋検査記録 |  |  |  | □ | 配筋の径・本数・ﾋﾟｯﾁ |  |  | 【A・B・C】
こと |  | 耐積雪等級､ | 耐力壁 | [8 empty] | □ | 定着 |  |  | 【A・B・C】
|  | 並びに基礎 | [9 empty] | □ | 継手 |  |  | 【A・B・C】
|  | の構造方法 | [9 empty] | □ | 鉄筋端部処理 |  |  | 【A・B・C】
|  | 及び形式等 | [9 empty] | □ | 開口補強 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 計算書 |  |  |  | □ | 貫通口補強 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 躯体図 |  |  |  | □ | 構造スリット |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 引張強度成績書 |  |  |  | □ | 圧接の品質 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | コンクリート配合報告書 |  |  |  | □ | コンクリートの品質 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 受入検査報告書 |  |  |  | □ | 強度・水ｾﾒﾝﾄ比 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 圧縮強度成績書 |  |  |  | □ | ｽﾗﾝﾌﾟ又はﾌﾛｰ値 |  |  | 【A・B・C】
[12 empty] | □ | 空気量 |  |  | 【A・B・C】
[5 empty] | □ | 有 | □ | ミルシート |  |  |  | □ | 鋼材の種類・品質 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
[12 empty] | □ | 鉄骨の寸法・精度 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 鉄骨工事施工要領書 |  |  |  | □ | 鉄骨工場グレード |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 資格者証等 |  |  |  | □ | 溶接技術者資格 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 製品検査報告書 |  |  |  | □ | 鉄骨加工形状・精度 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 超音波探傷検査報告書 |  |  |  | □ | 超音波探傷検査結果 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 建入検査記録 |  |  |  | □ | 鉄骨建入精度 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 軸力試験結果 |  |  |  | □ | 高力ボルトの種類・品質 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 本締検査記録 |  |  |  | □ | 高力ボルトの締付け状況 |  |  | 【A・B・C】
劣化の |  | 劣化対策 | セメント |  | □ | 有 | □ | 配合報告書 |  |  |  | □ | 普通ポルトラルドセメント |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
軽減に |  | 等級 | の種類 | [8 empty] | □ | その他（ ）
関する |  |  | コンクリ |  | □ | 有 | □ | 写真 |  |  |  | □ | かぶり厚さ（柱､はり､床､スラブ及び耐力壁） |  |  | 【A・B・C】
こと |  |  | ートの水 |  |  |  | □ | スペーサー納品書
|  |  | セメント |  |  |  | □ | スペーサーサンプル |  |  |  | □ | かぶり厚さ（基礎） |  |  | 【A・B・C】
比等
[5 empty] | □ | 有 | □ | コンクリート配合報告書 |  |  |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  | 【A・B・C】
[12 empty] | □ | 水セメント比 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | コンクリ |  | □ | 有 | □ | 検査結果報告書 |  |  |  | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄの強度 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | ートの品 |  |  |  | □ | 受入検査報告書 |  |  |  | □ | スランプ値 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | 質等 | [8 empty] | □ | 単位水量 |  |  | 【A・B・C】
[12 empty] | □ | 空気量 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | 施工計画 |  | □ | 有 | □ | コンクリート打設計画書 |  |  |  | □ | 打ち込み方法 |  |  | 【A・B・C】
[12 empty] | □ | 締め固め方法 |  |  | 【A・B・C】
[12 empty] | □ | 打ち継ぎ部の処理方法 |  |  | 【A・B・C】
[12 empty] | □ | 養生方法 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | 鉄骨施工要領書 |  |  |  | □ | 鋼材の厚さ・防錆措置 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
[7 empty] | □ | 鉄骨施工報告書
|  |  | □ | 該当無
|  |  | 小屋裏 |  | □ | 有 | □ | 施工図 |  |  |  | □ | 小屋裏換気口の位置 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
[12 empty] | □ | 小屋裏換気口の有効面積 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | □ | 該当無

## 屋根工事
施工状況報告書 【屋根工事の完了時】
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり､施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は､事実に相違ありません。
【鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等の共同住宅等用】
評価対象建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※
| 工事施工者※ |  |  | 住所
|  |  |  | 氏名又は名称 | [7 empty] | 電話番号
備考(変更事項等）※
【記入要領】
| 1 | ※の付されている欄(太枠内)は､建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入して下さい。
| 2 | ｢評価対象建築物の名称｣欄には､建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等が特定できる名称を記載して下さい。未定の場合は､その旨を記入して下さい。
| 3 | ｢評価対象建築物の所在地｣欄には､評価対象住戸が特定できる住居表示を記載して下さい。未定の場合は､その旨を記入して下さい。
| 4 | ｢工事施工者｣欄には､建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等の工事を行う工事施工者の氏名又は名称､住所及び電話番号を記入して下さい。
| 5 | ｢検査対象工程｣欄､｢検査年月日｣欄及び｢評価員の氏名｣欄は､検査を行った評価員が各検査終了後に記入して下さい。
| 6 | ｢検査対象工程｣欄には､検査を実施したときの工程を記入して下さい。
| 7 | ｢検査年月日｣欄には､検査を実施した年月日を記入して下さい。
| 8 | ｢評価員の署名｣欄には､各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行って下さい。
| 9 | ｢施工(管理)者の署名｣欄には､各検査終了後に施工(管理)者自らが署名を行って下さい。
| 総合判定結果 |  |  |  |  | （一次） 適 ・ 不適 |  |  |  |  | （二次） 適 ・ 不適
| 検査年月日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
施工（管理）者署名
評価員の署名
（写真）
評価員使用欄
施工状況報告書 【屋根工事の完了時】
検査の方法―A：実物の目視､B：実物の計測､C：施工関連図書の確認
住棟評価用
|  | 性能表示 項目 | 検査項目 |  | ※施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[5 empty] | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  |  | 検査の方法 | 判定結果
[14 empty] | 一次 | 二次
構造の |  | 耐震等級､ | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | 躯体図 | □ | 柱・はり・耐力壁の位置 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
安定に |  | その他､ | 柱・はり |  |  |  | □ | ミルシート | □ | 鉄筋の種類 |  |  | 【A・B・C】
関する |  | 耐風等級､ | ・床・耐 |  |  |  | □ | 配筋検査記録 | □ | 配筋の径・本数・ﾋﾟｯﾁ |  |  | 【A・B・C】
こと |  | 耐積雪等級､ | 力壁 | [5 empty] | □ | 定着 |  |  | 【A・B・C】
|  | 並びに基礎 | [6 empty] | □ | 継手 |  |  | 【A・B・C】
|  | の構造方法 | [6 empty] | □ | 鉄筋端部処理 |  |  | 【A・B・C】
|  | 及び形式等 | [6 empty] | □ | 開口補強 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 計算書 | □ | 貫通口補強 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 躯体図 | □ | 構造スリット |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 引張強度成績書 | □ | 圧接の品質 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | コンクリート配合報告書 | □ | コンクリートの品質 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 受入検査報告書 | □ | 強度・水ｾﾒﾝﾄ比 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 圧縮強度成績書 | □ | ｽﾗﾝﾌﾟ又はﾌﾛｰ値 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 空気量 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | ミルシート | □ | 鋼材の種類・品質 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
[9 empty] | □ | 鉄骨の寸法・精度 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 鉄骨工事施工要領書 | □ | 鉄骨工場グレード |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 資格者証等 | □ | 溶接技術者資格 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 製品検査報告書 | □ | 鉄骨加工形状・精度 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 超音波探傷検査報告書 | □ | 超音波探傷検査結果 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 建入検査記録 | □ | 鉄骨建入精度 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 軸力試験結果 | □ | 高力ボルトの種類・品質 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 本締検査記録 | □ | 高力ボルトの締付け状況 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | □ | 該当無
|  |  | 免震建築物 |  | □ | 有 | □ | 免震層伏図 | □ | 免震層 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
[7 empty] | □ | 施工計画書 | □ | 免震部材 |  |  | 【A・B・C】
[7 empty] | □ | 施工結果報告書 | □ | 上部構造 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 下部構造 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 落下・挟まれ防止等 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 免震建築物であること等の表示 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | □ | 該当無 |  |  |  |  | □ | 管理に関する計画 |  |  | 【A・B・C】
劣化の |  | 劣化対策 | セメント |  | □ | 有 | □ | 配合報告書 | □ | 普通ポルトラルドセメント |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
軽減に |  | 等級 | の種類 | [5 empty] | □ | その他（ ）
関する |  |  | コンクリ |  | □ | 有 | □ | 写真 | □ | かぶり厚さ（柱､はり､床､スラブ及び耐力壁） |  |  | 【A・B・C】
こと |  |  | ートの水 |  |  |  | □ | スペーサー納品書
|  |  | セメント |  |  |  | □ | スペーサーサンプル | □ | かぶり厚さ（基礎） |  |  | 【A・B・C】
比等
[5 empty] | □ | 有 | □ | コンクリート配合報告書 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄの種類 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 水セメント比 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | コンクリ |  | □ | 有 | □ | 検査結果報告書 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄの強度 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | ートの品 |  |  |  | □ | 受入検査報告書 | □ | スランプ値 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | 質等 | [5 empty] | □ | 単位水量 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 空気量 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | 施工計画 |  | □ | 有 | □ | コンクリート打設計画書 | □ | 打ち込み方法 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 締め固め方法 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 打ち継ぎ部の処理方法 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 養生方法 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | 構造躯体 |  | □ | 有 | □ | 鉄骨施工要領書 | □ | 鋼材の厚さ・防錆措置 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
[7 empty] | □ | 鉄骨施工報告書
|  |  | □ | 該当無
|  |  | 小屋裏 |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 小屋裏換気口の位置 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
[9 empty] | □ | 小屋裏換気口の有効面積 |  |  | 【A・B・C】
|  |  | □ | 該当無

## 内装下地張り直前
施工状況報告書 【内装下地張り直前の工事完了時】
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり､施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は､事実に相違ありません。
【鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等の共同住宅等用】
評価対象建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※
| 工事施工者※ |  |  |  | 住所
[5 empty] | 氏名又は名称 | [7 empty] | 電話番号
備考(変更事項等）※
【記入要領】
| 1 | ※の付されている欄(太枠内)は､建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入して下さい。
| 2 | ｢評価対象建築物の名称｣欄には､建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等が特定できる名称を記載して下さい。未定の場合は､その旨を記入して下さい。
| 3 | ｢評価対象建築物の所在地｣欄には､評価対象住戸が特定できる住居表示を記載して下さい。未定の場合は､その旨を記入して下さい。
| 4 | ｢工事施工者｣欄には､建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等の工事を行う工事施工者の氏名又は名称､住所及び電話番号を記入して下さい。
| 5 | ｢検査対象工程｣欄､｢検査年月日｣欄及び｢評価員の氏名｣欄は､検査を行った評価員が各検査終了後に記入して下さい。
| 6 | ｢検査対象工程｣欄には､検査を実施したときの工程を記入して下さい。
| 7 | ｢検査年月日｣欄には､検査を実施した年月日を記入して下さい。
| 8 | ｢評価員の署名｣欄には､各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行って下さい。
| 9 | ｢施工(管理)者の署名｣欄には､各検査終了後に施工(管理)者自らが署名を行って下さい。
| 総合判定結果 | [5 empty] | （一次） 適 ・ 不適 |  |  |  |  | （二次） 適 ・ 不適
| 検査年月日 | [5 empty] | 令和 年 月 日
施工（管理）者署名
評価員の署名
（写真）
評価員使用欄
施工状況報告書 【内装下地張り直前の工事完了時】
検査の方法―A：実物の目視､B：実物の計測､C：施工関連図書の確認
住棟評価用
|  | 性能表示 項目 |  | 検査項目 |  | ※施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[6 empty] | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  |  | 検査の方法 | 判定結果
[15 empty] | 一次 | 二次
維持管 |  | 維持管理対 |  | 共用配管 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
理・更新 |  | 策等級 | [5 empty] | □ | 写真
新への |  | （共用配管）
配慮に |  |  |  | 地中埋設管 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 地中埋設管上のコンクリートの打設なし |  |  | 【A・B・C】
関する | [7 empty] | □ | 写真
こと
|  |  |  | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 縦管の掃除口の位置 |  |  | 【A・B・C】
[8 empty] | □ | 写真
[10 empty] | □ | 横主管の掃除口の位置 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 配水管の |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 排水管の仕様等 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 性状等 |  |  |  | □ | 納品書 | □ | 排水管の設置状態 |  |  | 【A・B・C】
|  | □ | 該当無
|  | 更新対策 |  | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  | （共用 | [5 empty] | □ | 写真
排水管）
|  |  |  | 地中埋設管 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 地中埋設管上のコンクリートの打設なし |  |  | 【A・B・C】
[8 empty] | □ | 写真
|  |  |  | 横主管 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 人通口の位置と寸法 |  |  | 【A・B・C】
[8 empty] | □ | 写真 | □ | 到達経路 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 共用排水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 設置位置 |  |  | 【A・B・C】
[8 empty] | □ | 写真
|  | □ | 該当無
施工状況報告書 【内装下地張り直前の工事完了時】
検査の方法―A：実物の目視､B：実物の計測､C：施工関連図書の確認
住戸評価用
|  | 性能表示 項目 |  | 検査項目 |  | ※施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[6 empty] | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  |  | 検査の方法 | 判定結果
[15 empty] | 一次 | 二次
火災時 |  | 耐火等級 |  | 界壁界床 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 住戸を囲む界壁界床の耐火時間 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
の安全 |  | （界壁及び | [5 empty] | □ | 大臣認定書
に関す |  | 界床）
ること
維持管 |  | 維持管理 |  | 専用配管 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | ｺﾝｸﾘｰﾄ内への埋め込みのないこと（貫通部を除く） |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
理・更新 |  | 対策等級 | [5 empty] | □ | 写真
新への |  | (専用配管) | [7 empty] | □ | 他住戸専用部に設置されていないこと |  |  | 【A・B・C】
配慮に
関する |  |  |  | 地中 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 地中埋設管上のコンクリートの打設なし |  |  | 【A・B・C】
こと |  |  |  | 埋設管 |  |  |  | □ | 写真
|  |  |  | 専用配水管 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 排水管の仕様等 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | の性状等 |  |  |  | □ | 納品書 | □ | 排水管の設置状態 |  |  | 【A・B・C】
|  | 更新対策 |  | 躯体天井高 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 躯体天井高 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  | (住戸専 | [5 empty] | □ | 別紙一覧表 | □ | 異なる躯体天井高 |  |  | 【A・B・C】
|  | 用部） | [7 empty] | □ | 最も低い部分 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 構造躯体の |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 構造躯体の壁又は柱の有無 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  |  |  | 壁又は柱 |  |  |  | □ | 別紙一覧表
温熱環 |  | 断熱等 |  | 躯体の断熱 |  | □ | 有 | □ | 納品書 | □ | 断熱材の種類 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
境･エネ |  | 性能等級 |  | 性能等 |  |  |  | □ | 写真 | □ | 屋根又は天井の断熱構造等 |  |  | 【A・B・C】
ルギー | [7 empty] | □ | 施工図等 | □ | 壁の断熱構造等 |  |  | 【A・B・C】
消費量 |  | 一次エネ | [5 empty] | □ | 別紙一覧表 | □ | 床の断熱構造等 |  |  | 【A・B・C】
に関す |  | ルギー消 | [7 empty] | □ | 土間床等の外周部の断熱構造等 |  |  | 【A・B・C】
ること |  | 費量等級 |  | 開口部 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 建具・ガラスの種類 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
[10 empty] | □ | 開口部の大きさ |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 結露防止 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 防湿層の設置 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  | 共通 |  | 対策 |  |  |  | □ | 写真 |  | （繊維系断熱材を使用する場合）
[10 empty] | □ | 躯体面に断熱材を全面密着 |  |  | 【A・B・C】
（等級3以上）
|  |  |  | 熱橋部 |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 断熱材の種類 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  |  |  | 対策 |  |  |  | □ | 写真 | □ | 断熱範囲 |  |  | 【A・B・C】

## 竣工
施工状況報告書 【竣工時】
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり､施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は､事実に相違ありません。
【鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造等の共同住宅等用】
評価対象建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※
| 工事施工者※ |  |  |  | 住所
[5 empty] | 氏名又は名称 | [8 empty] | 電話番号
備考(変更事項等）※
【記入要領】
| 1 | ※の付されている欄(太枠内)は､建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入して下さい。
| 2 | ｢評価対象建築物の名称｣欄には､建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等が特定できる名称を記載して下さい。未定の場合は､その旨を記入して下さい。
| 3 | ｢評価対象建築物の所在地｣欄には､評価対象住戸が特定できる住居表示を記載して下さい。未定の場合は､その旨を記入して下さい。
| 4 | ｢工事施工者｣欄には､建設住宅性能評価の対象となる共同住宅等の工事を行う工事施工者の氏名又は名称､住所及び電話番号を記入して下さい。
| 5 | ｢検査対象工程｣欄､｢検査年月日｣欄及び｢評価員の氏名｣欄は､検査を行った評価員が各検査終了後に記入して下さい。
| 6 | ｢検査対象工程｣欄には､検査を実施したときの工程を記入して下さい。
| 7 | ｢検査年月日｣欄には､検査を実施した年月日を記入して下さい。
| 8 | ｢評価員の署名｣欄には､各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名を行って下さい。
| 9 | ｢施工(管理)者の署名｣欄には､各検査終了後に施工(管理)者自らが署名を行って下さい。
| 総合判定結果 | [6 empty] | （一次） 適 ・ 不適 |  |  |  |  | （二次） 適 ・ 不適
| 検査年月日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
施工（管理）者署名
評価員の署名
（写真）
評価員使用欄
施工状況報告書 【竣工時】
検査の方法―A：実物の目視､B：実物の計測､C：施工関連図書の確認
住棟評価用
|  | 性能表示 項目 |  | 検査項目 |  |  | ※施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[7 empty] | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  |  | 検査の方法 | 判定結果
[16 empty] | 一次 | 二次
火災時 |  | 耐火等級 |  | 開口部の |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | ｻｯｼ・ｶﾞﾗｽの種類 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
の安全 |  | （延焼のお |  | 耐火性能 |  |  |  |  | □ | 認定書
に関す |  | それのある | [6 empty] | □ | 写真
ること |  | 部分（開口
部））
|  | 耐火等級 |  | 外壁の |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 外壁の使用材料 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  | （延焼のお |  | 構造 |  |  |  |  | □ | 写真
|  | それのある | [6 empty] | □ | 認定書
|  | 部分（開口 |  | 軒裏の |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 軒裏の使用材料 |  |  | 【A・B・C】
|  | 部以外）） |  | 構造 |  |  |  |  | □ | 写真
[9 empty] | □ | 認定書
維持管 |  | 維持管理対 |  | 共用排水管 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 縦管の掃除口の位置・開口 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
理・更新 |  | 策等級 | [6 empty] | □ | 写真
新への |  | （共用配管） | [8 empty] | □ | 横主管の掃除口の位置・開口 |  |  | 【A・B・C】
配慮に
関する |  |  |  | 配管点検口 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 専用配管との接続部 |  |  | 【A・B・C】
こと | [8 empty] | □ | 写真 | □ | バルブ |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 横主管の |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 人通口の位置と寸法 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | ピット内 |  |  |  |  | □ | 写真 | □ | 到達経路 |  |  | 【A・B・C】
等の措置
|  |  |  | 配管補修 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 配管の設置位置 |  |  | 【A・B・C】
|  | □ | 該当無 | の措置 |  |  |  |  | □ | 写真 |  | （露出又は補修可能なPS）
|  | 更新対策 |  | 横主管 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 人通口の位置と寸法 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  | （共用排水 | [6 empty] | □ | 写真 | □ | 到達経路 |  |  | 【A・B・C】
|  | 管） |  | 共用排水管 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 設置位置 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 写真
|  |  |  | 貫通部 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | はつり工事の軽減措置 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 写真 | □ | 接続替の措置等 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 新たな設置 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 設置スペース |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 余地 |  |  |  |  | □ | 写真 | □ | その他の措置 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 共用排水 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 共用廊下に面する共用部分 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  |  |  | 立管の |  |  |  |  | □ | 写真 | □ | 外壁面、吹抜等の住戸外周部
|  |  |  | 措置位置 | [6 empty] | □ | バルコニー
[11 empty] | □ | 住戸専用部
|  | □ | 該当無 | [7 empty] | □ | その他
施工状況報告書 【竣工時】
検査の方法―A：実物の目視､B：実物の計測､C：施工関連図書の確認
住戸評価用その１
|  | 性能表示 項目 |  | 検査項目 |  |  | ※施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[7 empty] | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  |  | 検査の方法 | 判定結果
[16 empty] | 一次 | 二次
火災時 |  | 感知警報装 |  | 感知警報 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 感知警報装置の種類 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
の安全 |  | 置設置等級 |  | 装置 | [6 empty] | □ | 感知器の設置場所 |  |  | 【A・B・C】
に関す |  | （自住戸火 | [8 empty] | □ | 感知器の種類 |  |  | 【A・B・C】
ること |  | 災時） | [8 empty] | □ | 警報部分の設置場所 |  |  | 【A・B・C】
|  | 感知警報装 |  | 感知警報 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 感知警報システム |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  | 置設置等級 |  | 装置 |  |  |  |  | □ | 別紙一覧表 | □ | 警報装置鳴動階 |  |  | 【A・B・C】
（他住戸等
火災時）
|  | 避難安全対 |  | 排煙形式 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 排煙形式の確認 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  | 策（他住戸 | [6 empty] | □ | 別紙一覧表 | □ | 別紙住戸一覧表 |  |  | 【A・B・C】
|  | 等火災時・ |  | 平面形状 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 平面形状の確認 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  | 共用廊下） | [6 empty] | □ | 別紙一覧表 | □ | 別紙住戸一覧表 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 耐火等級 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 開口部の種別 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | （避難経路） |  |  |  |  | □ | 認定書
[9 empty] | □ | 別紙一覧表
|  | 脱出対策 |  | 脱出対策 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | バルコニー、避難器具の確認 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  | （火災時） | [6 empty] | □ | 別紙一覧表
維持管 |  | 維持管理 |  | 専用排水 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 掃除口の設置状態 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
理・更 |  | 対策等級 |  | 管の清掃 |  |  |  |  | □ | 写真 | □ | 清掃の可能な措置のあるトラップの設置 |  |  | 【A・B・C】
新への |  | (専用配管) |  | 措置
配慮に |  |  |  | 配管 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 開口の位置 |  |  | 【A・B・C】
関する |  |  |  | 点検口等 |  |  |  |  | □ | 写真 | □ | 主要な接合部の点検ができること |  |  | 【A・B・C】
こと
温熱環 |  | 断熱等 |  | 断熱構造 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 断熱材の種類、断熱構造 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
境･エネ |  | 性能等級 |  | 開口部 |  |  |  |  | □ | 写真 | □ | 開口部の大きさ |  |  | 【A・B・C】
ルギ－ | [10 empty] | □ | 建具・ガラスの種類 |  |  | 【A・B・C】
消費量 | [10 empty] | □ | 庇・軒・付属部材の状態 |  |  | 【A・B・C】
に関す |  | 一次エネル |  | 居室及び |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 居室及び非居室の面積 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
ること |  | ギー対策 |  | 非居室の
|  | 等級 |  | 面積
|  |  |  | 設備機械等 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 暖冷房設備の仕様 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
[9 empty] | □ | 納品書 | □ | 換気設備の仕様 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 給湯設備の仕様 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 照明設備の仕様 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 創エネ設備の仕様 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | その他 |  |  | 【A・B・C】
空気 |  | ホルムア |  | 内装の仕上 |  |  | □ | 有 | □ | 仕上表 | □ | 使用建材 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
環境に |  | ルデヒド |  | 天井裏等の |  |  |  |  | □ | 使用建築材料表 | □ | 内装の仕上材料 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
関する |  | 対策 |  | 仕上材等 |  |  |  |  | □ | 建材整理表 | □ | 天井裏等の仕上材料・気密層・通気止め・換気措置 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
こと | [8 empty] | □ | 写真
|  |  |  | 居室の換気 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 換気設備の種類 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  |  |  | 対策 |  |  |  |  | □ | 写真 | □ | 性能・品質,寸法 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 換気設備の位置 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 局所換気 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 換気設備の種類 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  |  |  | 対策 |  |  |  |  | □ | 写真 | □ | 換気設備、換気のできる窓の位置 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 別紙一覧表
施工状況報告書 【竣工時】
検査の方法―A：実物の目視､B：実物の計測､C：施工関連図書の確認
住戸評価用その２
|  | 性能表示 項目 |  | 検査項目 |  |  | ※施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[7 empty] | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  |  | 検査の方法 | 判定結果
[16 empty] | 一次 | 二次
光・視 |  | 単純開口率 |  | 居室の |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 開口部の大きさ |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
環境に |  |  |  | 開口部 |  |  |  |  | □ | 別紙一覧表 | □ | 床面積の合計 |  |  | 【A・B・C】
関する | [10 empty] | □ | 開口部の位置 |  |  | 【A・B・C】
ること
|  | 方位別 |  | 居室の |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 開口部の方位別大きさ |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  | 開口比 |  | 開口部 |  |  |  |  | □ | 別紙一覧表
音環境 |  | 重量床衝撃 |  | 界床 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | スラブの種類・厚さ |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
に関す |  | 音対策等級 | [6 empty] | □ | 認定書 | □ | 床仕上げ構造 |  |  | 【A・B・C】
ること | [8 empty] | □ | 別紙一覧表 | □ | 端部拘束条件 |  |  | 【A・B・C】
|  | □ | 該当無 | [7 empty] | □ | 受音室の面積 |  |  | 【A・B・C】
|  | 相当スラブ |  | 界床 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | スラブの種類・厚さ |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  | 厚 | [6 empty] | □ | 認定書 | □ | 床仕上げ構造 |  |  | 【A・B・C】
|  | □ | 該当無 | [5 empty] | □ | 別紙一覧表
|  | 軽量床衝撃 |  | 界床 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | スラブの種類・厚さ |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  | 音対策等級 | [6 empty] | □ | 認定書 | □ | 床仕上げ構造 |  |  | 【A・B・C】
|  | □ | 該当無 | [5 empty] | □ | 別紙一覧表
|  | 軽量床衝撃 |  | 界床の仕 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 床仕上げ構造 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  | 音レベル低 |  | 上げ |  |  |  |  | □ | 認定書
|  | 減量 | [6 empty] | □ | 別紙一覧表
|  | □ | 該当無
|  | 透過損失等 |  | 界壁の |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 界壁の構造 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  | 級（界壁） |  | 遮音性能 |  |  |  |  | □ | 認定書 | □ | コンセントボックス等 |  |  | 【A・B・C】
|  | □ | 該当無 | [5 empty] | □ | 別紙一覧表
|  | 透過損失等 |  | 開口部の |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 開口部の遮音性能 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  | 級（外壁開 |  | 遮音性能 |  |  |  |  | □ | 認定書 | □ | コンセントボックス等 |  |  | 【A・B・C】
|  | 口部） | [6 empty] | □ | 別紙一覧表 | □ | 開口部設置状況 |  |  | 【A・B・C】
|  | □ | 該当無
防犯に |  | 開口部の侵 |  | 住戸の |  |  | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 開口部の位置 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
関する |  | 入防止対策 |  | 出入口 |  |  |  |  | □ | 別紙一覧表 | □ | 戸、ガラス、鍵の性能。仕様、施工状態 |  |  | 【A・B・C】
こと |  |  |  | （区分ａ）
[11 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 外部か |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 開口部の位置 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  |  |  | らの接 |  |  |  |  | □ | 別紙一覧表 | □ | サッシ、ガラスの性能、施工状態 |  |  | 【A・B・C】
近が比
|  |  |  | 較的容 | [6 empty] | □ | 戸、ガラス、錠の性能、施工状態 |  |  | 【A・B・C】
易な開
|  |  |  | 口部 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  |  | 【A・B・C】
（区分b）
|  |  |  | ( i ) |  | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 開口部の位置 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 共用廊 |  |  |  |  | □ | 別紙一覧表 | □ | 戸、ガラス、錠の性能、施工状態 |  |  | 【A・B・C】
下又は
|  |  |  | 共用階 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  |  | 【A・B・C】
段
|  |  |  | 外部か |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 開口部の位置 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  |  |  | らの接 |  |  |  |  | □ | 別紙一覧表 | □ | サッシ、ガラスの性能、施工状態 |  |  | 【A・B・C】
近が比
|  |  |  | 較的容 | [6 empty] | □ | 戸、ガラス、錠の性能、施工状態 |  |  | 【A・B・C】
易な開
|  |  |  | 口部 | [6 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  |  | 【A・B・C】
（区分b）
( ii )
|  |  |  | バルコ |  | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 開口部の位置 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | ニー等 |  |  |  |  | □ | 別紙一覧表 | □ | 戸、ガラス、錠の性能、施工状態 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | その他 |  | 開閉機構あり | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 開口部の位置 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  |  |  | の開口 |  |  |  |  | □ | 別紙一覧表 | □ | サッシ、ガラスの性能、施工状態 |  |  | 【A・B・C】
部
|  |  |  | （区分ｃ） | [6 empty] | □ | 戸、ガラス、錠の性能、施工状態 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  |  | 【A・B・C】
[6 empty] | 開閉機構なし | □ | 有 | □ | 施工図等 | □ | 開口部の位置 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 別紙一覧表 | □ | 戸、ガラス、錠の性能、施工状態 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 雨戸等の性能・施工状態 |  |  | 【A・B・C】
施工状況報告書 【竣工時】
検査の方法―A：実物の目視､B：実物の計測､C：施工関連図書の確認
住戸評価用その３
|  | 性能表示 項目 |  | 検査項目 |  |  | ※施工状況報告欄 |  |  |  | 施工状況確認欄
[7 empty] | 変更等の内容 |  | 関連図書 |  | 確認内容 |  |  |  | 検査の方法 | 判定結果
[16 empty] | 一次 | 二次
高齢者 |  | 高齢者等配 |  | 部屋の |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 日常生活空間 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
等への |  | 慮対策等級 |  | 配置 |  |  |  |  | □ | 別紙一覧表 | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ |  |  | 【A・B・C】
配慮に |  | （専用部分） |  | 段差 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 特定寝室・経路 |  |  | 【A・B・C】
関する | [8 empty] | □ | 別紙一覧表 | □ | 玄関外側とくつずり |  |  | 【A・B・C】
こと | [10 empty] | □ | 玄関土間とくつずり |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 上りかまちの段差 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 浴室出入口の段差 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰ等への出入口の段差 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 居室の部分の床とその他の床の段差 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | その他の段差 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 階段 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | けあげ・踏面寸法 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 別紙一覧表 | □ | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟの状態 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 蹴込み寸法 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 階段の形状 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | □ | 該当無 | [5 empty] | □ | 段鼻の形状 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 手すり |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 階段の手すり |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 写真 | □ | 便所の手すり |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 別紙一覧表 | □ | 浴室の手すり |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 玄関の手すり |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 脱衣室の手すり |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 転落防止 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | ﾊﾞﾙｺﾆｰの手すり |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | のための |  |  |  |  | □ | 別紙一覧表 | □ | ２階以上の窓の手すり |  |  | 【A・B・C】
手すり
|  |  |  | 通路・ |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 通路の幅員 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 出入口の |  |  |  |  | □ | 別紙一覧表 | □ | 開き戸の幅員 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 幅員 | [6 empty] | □ | 引き戸の幅員 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 浴室出入口の幅員 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 玄関出入口の幅員 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 寝室､ |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 特定寝室の広さ |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 便所及び |  |  |  |  | □ | 別紙一覧表 | □ | 便所の介護スペースの状態 |  |  | 【A・B・C】
浴室
[11 empty] | □ | 腰掛け式 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 浴室の広さ |  |  | 【A・B・C】
|  | 高齢者等配 |  | 共用廊下 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | 手すりの設置 |  |  | 【A・B・C】 | 適・不適 | 適・不適
|  | 慮対策等級 | [6 empty] | □ | 別紙一覧表 | □ | 転落防止手すり |  |  | 【A・B・C】
|  | （共用部分） | [8 empty] | □ | 床の段差なし |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 床の段差ありの設置 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | □ | 該当無 | [5 empty] | □ | 幅員 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | 共用階段 |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | けあげ・踏面寸法 |  |  | 【A・B・C】
[9 empty] | □ | 別紙一覧表 | □ | 蹴込み寸法と蹴込み板 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 階段の形状 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟの状態 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 段鼻の出の有無 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 手すりの設置 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 転落防止手すり（外部階段） |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | □ | 該当無
|  |  |  | エレベー |  |  | □ | 有 | □ | 施工図 | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ開口幅 |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | ター |  |  |  |  | □ | 別紙一覧表 | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰかご寸法 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰホール寸法 |  |  | 【A・B・C】
[11 empty] | □ | 住棟出入口からｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎ-ﾙの経路の状態 （幅､手すり､傾斜路､段差） |  |  | 【A・B・C】
|  |  |  | □ | 該当無

## Sheet1 (hidden)
1回目終了時 | □
2回目終了時 | □
3回目終了時 | □