## 設計確認申請書
東京ゼロエミ住宅設計確認審査申請書
共通情報 |  | 工事名称 | [25 empty] | □ |  |  |  | 本社
|  | 地名地番 | [25 empty] | ■ |  |  |  | 北関東
|  | 申請状況 | [6 empty] | □ | 性能評価 | [21 empty] | 西関東
|  | 申請先 | [6 empty] | 本社 | [22 empty] | 南九州
申請担当者 （※1） |  |  |  |  | 会社名 | [26 empty] | 九州博多
[5 empty] | 支店名(部署名) | [26 empty] | 東関東
[5 empty] | 氏名 | [26 empty] | 中九州
[5 empty] | 住所 |  |  |  | 〒 | [22 empty] | 関西
東北
[5 empty] | TEL | [9 empty] | E-mail | [16 empty] | 中関東
引受承諾書 送付先 （※2） |  |  |  |  | 会社名 | [26 empty] | 西関西
[5 empty] | 支店名(部署名) | [26 empty] | 新宿御苑オフィス
[5 empty] | 氏名 | [26 empty] | アネックス
[5 empty] | 住所 |  |  |  | 〒
□ | 申請担当者と同じ |  |  |  | TEL | [9 empty] | E-mail
確認証 送付先 |  |  |  |  | 会社名
支店名(部署名)
氏名
[5 empty] | 住所 |  |  |  | 〒
□ | 申請担当者と同じ |  |  |  | TEL | [9 empty] | E-mail
備考
（※1） 設計確認審査の申請内容等について連絡をさせていただく担当者を記入してください。
（※2） 引受承諾書は原則として E-mail で送付させていただきます。
別記第１号様式（第9条第１項関係）
東京ゼロエミ住宅設計確認審査申請書
（第一面）
[23 empty] | 年 | 月 |  | 日 |  |  | 14
株式会社住宅性能評価センター 様
（建築主）
東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱第9条第１項の規定に基づき、東京ゼロエミ住宅
設計確認審査を申請します。
なお、この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
※受付欄 | [9 empty] | ※記事欄
|  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
第 | [7 empty] | 号
（第二面）
建築主等の概要
【１．建築主】
| 【イ．氏名又は名称のフリガナ】 | [28 empty] | □
| 【ロ．氏名又は名称】 | [28 empty] | ■
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
| 【へ．要綱第９条第２項各号への該当の有無】 | [13 empty] | □ | 該当する |  |  |  |  | □ | 該当しない
【２．手続代行者】
【イ．氏名又は名称のフリガナ】
【ロ．氏名又は名称】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【３．備考】
（第二面その２）
他の建築主等の概要
【１．建築主】
【イ．氏名又は名称のフリガナ】
【ロ．氏名又は名称】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
| 【へ．要綱第９条第２項各号への該当の有無】 | [13 empty] | □ | 該当する |  |  |  |  | □ | 該当しない
【２．建築主】
【イ．氏名又は名称のフリガナ】
【ロ．氏名又は名称】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
| 【へ．要綱第９条第２項各号への該当の有無】 | [13 empty] | □ | 該当する |  |  |  |  | □ | 該当しない
【３．建築主】
【イ．氏名又は名称のフリガナ】
【ロ．氏名又は名称】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
| 【へ．要綱第９条第２項各号への該当の有無】 | [13 empty] | □ | 該当する |  |  |  |  | □ | 該当しない
第三面
□
| 建築物に関する事項 | [28 empty] | ■
【１．住宅の名称】
【２．地名地番】
【３．住居表示】
【４．建て方】
|  | □ | 一戸建て住宅
【単位住戸及び共用部分（人の居住の用に供するものに限る。）の床面積の合計】
㎡
|  | □ | 集合住宅等
【単位住戸及び共用部分（人の居住の用に供するものに限る。）の床面積の合計】
㎡
|  | 【集合住宅等の場合における単位住戸の数】 | [14 empty] | 戸
【５．建築物の階数・構造】
|  | 【階数】 |  |  |  | （地上） | [5 empty] | 階 | [18 empty] | 木
[6 empty] | （地下） | [5 empty] | 階 | [18 empty] | 鉄筋コンクリート
|  | 【構造】 |  |  | 木 |  |  |  | 造 |  |  |  | 一部 |  |  |  |  | 造 | [12 empty] | 鉄骨
| 【６．工事着手予定年月日】 | [10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [12 empty] | //
| 【７．工事完了予定年月日】 | [10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [12 empty] | //
【８．適合状況を確認する水準】
|  | □ | 水準１
|  | □ | 水準２
|  | □ | 水準３
【９．適合状況を確認する際に選択した基準】
|  | □ | 仕様規定の基準
|  | □ | 性能規定の基準
【１０．太陽光発電システム設置の有無】
|  | □ | 設置あり
|  | □ | 設置なし 又は 助成金の申込みなし
【１１．東京ゼロエミ住宅におけるオール電化への該当の有無】
|  | □ | 該当あり
|  | □ | 該当なし
【１２．その他必要な事項】
| 【１３．備考】 |  |  |  | 【10.太陽光発電システム設置の有無】で「■設置あり」の場合は必ず記入してください
|  | 太陽光発電システムに係る助成申込みの有無 | [10 empty] | □ | 有 | □ | 無
→ 助成申込みを行う場合は、以下の項目について申請図書で全て確認できるようにしてください
|  | □ | 構成するモジュールが、JETPVm認証のうちモジュール認証を受けたものである（認証の有効期限内の製品に限る）又は同等以上のものであること
|  |  | 確認方法： |  |  | □ | ポータル掲載品 |  |  |  |  | □ | 試験成績書等 |  |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ）
|  | □ | 供給される電力が住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用されていること
|  | □ | 停電時においても電気供給を継続する機能を有していること
|  | □ | 地絡検知機能を有していること
太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値、又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか小さい値かつ50kW未満
[18 empty] | kW | （小数点以下第3位を四捨五入）
第四面
□
| 集合住宅等の単位住戸に関する事項 | [28 empty] | ■
【１．単位住戸の番号】
| 【２．単位住戸の存する階】 | [12 empty] | 階
【３．適合状況を確認する際に選択した基準】
|  | □ | 仕様規定の基準
|  | □ | 性能規定の基準
【４．東京ゼロエミ住宅におけるオール電化への該当の有無】
|  | □ | 該当あり
|  | □ | 該当なし
【５．備考】
（注意）
１ 各面共通
(1) この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４としてください。
(2) 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
２ 第一面関係
(1) ※印のある欄は記入しないでください。
(2) 建築主が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
３ 第二面関係
(1) 建築主からの委任を受けた手続代行者がいる場合においては、２欄に記入してください。
(2) 建築主が２以上のときは、１欄には代表となる建築主のみについて記入し、
別紙に他の建築主についてそれぞれ必要な事項を記入して添えてください。
(3) ２欄【へ．要綱第９条第２項各号への該当の有無】は、該当するチェックボックスに
「✓」マークを入れてください。
４ 第三面関係
(1) 住居表示が定まっているときは、３欄に記入してください。
(2) ４欄は、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れて、それぞれの建て方における
単位住戸及び共用部分（人の居住の用に供するものに限る。）の床面積の合計等を記入してください。
(3) ８欄から11欄までは、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れてください。
(4) 11欄は、集合住宅等の場合、当該建築物における全て又は一部の単位住戸が該当する場合は
「該当あり」のチェックボックスに「✓」マークを入れてください。
(5) ここに書き表せない事項で、設計確認に当たり特に注意を要する事項は
13欄又は別紙に記載して添えてください。
５ 第四面関係
(1) 第四面は、第三面の４欄で「集合住宅等」を選択した場合に作成してください。
(2) １欄は、単位住戸ごとに通し番号を付し、その番号を記入してください。
(3) ３欄及び４欄は、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れてください。
(4) ここに書き表せない事項で、設計確認審査に当たり特に注意を要する事項は、
５欄又は別紙に記載して添えてください。
東京ゼロエミ住宅 設計内容説明書 【性能規定】 | [26 empty] | ※全ての構造種別で選択可
確認 事項 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄
[5 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書欄 |  |  | 水準3
躯体の断熱性能 |  | 開口部の断熱性能 |  |  | 窓 |  |  | □ | 熱貫流率：基準値 2.33【W/㎡K】以下 | [14 empty] | □ | 仕様書 |  | 水準2
[24 empty] | □ | 平面図 |  | 水準1
[9 empty] | ※面積が 0.5 ㎡以内の窓：基準値 3.49【W/㎡K】以下 | [14 empty] | □ | 計算書
[9 empty] | ※高さ13mを超えかつ同法が定める防火設備に該当する窓 | [17 empty] | □
[9 empty] | ：基準値 4.07【W/㎡K】以下 | [17 empty] | ■
[5 empty] | ドア |  |  | □ | 熱貫流率：基準値 3.49【W/㎡K】以下 | [23 empty] | 木
|  | 躯体等の 断熱材の 断熱性能 |  |  | 外皮平均 熱貫流率 |  |  | □ | 外皮熱貫流率（ＵＡ） | [14 empty] | □ | 仕様書 |  | ※ＵA値：木造以外の構造の住宅における単位住戸の値は変わるので注意！ | [6 empty] | 木造 | 木造以外
[15 empty] | 基準値 |  |  |  |  | #N/A |  | 【W/㎡K】以下 |  | □ | 平面図 | [7 empty] | 水準1 | 0.7 | 0.7
[24 empty] | □ | 計算書 | [7 empty] | 水準2 | 0.6 | 0.7
設備の省エネルギー性能 |  | 設備機器 に係る概 要 |  |  | 照明設備 |  |  | □ | 全館LED照明 | [14 empty] | □ | 仕様書 | [7 empty] | 水準3 | 0.46 | 0.6
[9 empty] | ※台所に設置するﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ内の手元灯は除く | [14 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | □ | 人感センサー付きLEDを設置 | [14 empty] | □
※玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち１箇所以上
[5 empty] | 暖房方式 ※いずれかを選択 |  |  | □ | 居室のみを暖房する場合 主たる居室において、省エネルギー基準達成率が 114 ％以上であるルームエアコンディショナー ※JIS C9901 又は同程度以上であると都が認めるものを１台以上使用
[8 empty] | □ | 電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器、電気ヒーター給湯温水暖房器又は電気蓄熱暖房器を使用不可
[8 empty] | □ | 住戸全体を暖房する場合 ダクト式セントラル空調で、定格暖房エネルギー消費効率が3.7以上
[5 empty] | 冷房方式 ※いずれかを選択 |  |  | □ | 居室のみを冷房する場合 主たる居室において、省エネルギー基準達成率が 114 ％以上であるルームエアコンディショナー ※JIS C9901 又は同程度以上であると都が認めるものを１台以上使用
[8 empty] | □ | 住戸全体を冷房する場合 ダクト式セントラル空調で、定格冷房エネルギー消費効率が3.3以上
[5 empty] | 給湯設備 ※設置されるもの全て選択 |  |  | □ | 電気ヒートポンプ給湯器（エコキュート）
※エネルギー消費効率が、貯湯缶が一缶の場合にあっては、3.3 以上、貯湯缶が多缶の場合にあっては、3.0 以上
[8 empty] | □ | 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ）
※エネルギー消費効率が 93 ％以上
[8 empty] | □ | 潜熱回収型石油給湯器（エコフィール）
※エネルギー消費効率が 93 ％以上
[8 empty] | □ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器（ハイブリッド給湯器）
※WEB プログラムで選択することができる機種
[8 empty] | □ | コージェネレーション設備（エネファーム等）
※WEB プログラムで選択することができる機種であり、かつ、停電時自立運転機能付
基準 |  |  |  |  | 計算結果 |  |  | □ | ＢＥＩZE |  |  | 設計値が基準値以下となる | [6 empty] | ( | #N/A |  | ) |  | □ | 計算書 |  | ※ＢＥＩZE値：木造以外の構造の集合住宅等における単位住戸の値は変わるので注意！ | [5 empty] | 木
太陽光発電システム | [7 empty] | 出力 |  |  | ( |  |  | ) | KW | [8 empty] | □ | 仕様書 |  |  |  | （※）太陽電池モジュールの日本産業規格若しくはＩＥＣの国際規格に規定されている公称最大出力の合計値、又はパワーコンディショナーの日本産業規格に基づく定格出力の合計値のうち、いずれか小さい値を記載
東京ゼロ住宅におけるオール電化への該当の有無 | [7 empty] | □ | 該当有 | [14 empty] | □ | 平面図 | [8 empty] | 木造 | 木造以外集合住宅
[8 empty] | □ | 該当無 | [14 empty] | □ | [8 empty] | 水準1 | 0.7 | 0.75
[33 empty] | 水準2 | 0.65 | 0.7
【適合する要件】 技術情報等の方法により WEB プログラムを介して求めた値を使用し、次の式により計算した設備機器に関する省エネルギー性能が 0.7（木造以外の集合住宅等にあっては 0.75）以下であること。 BEIZE ＝（EH+EC+EV+EL+EW-ECGS）／（ESH+ESC+ESV+ESL+ESW） (1)この式において BEIZE は設備機器に関する省エネルギー性能とし、ECGS はコージェネレーション設備による発電量（自家消費分に限る。単位 １年につきメガジュール）とし、その他の値は基準省令第４条及び第５条による。 (2)居室のみを暖房する場合において、主たる居室にルームエアコンディショナーを含む複数の暖房設備機器が設置されるときは、当該居室については、ルームエアコンディショナーが設置されたものとすることができるものとする。 | [32 empty] | 水準3 | 0.6 | 0.65
東京ゼロエミ住宅 設計内容説明書 【仕様規定】【水準1のみ】 ※木造住宅のみ選択可
確認 事項 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄
[5 empty] | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書欄
躯体の断熱性能 |  | 開口部の断熱性能 |  |  | 窓 |  |  |  | □ | 熱貫流率：基準値 2.33【W/㎡K】以下 | [13 empty] | □ | 仕様書
[24 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | ※面積が 0.5 ㎡以内の窓：基準値 3.49【W/㎡K】以下 | [13 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | ドア |  |  |  | □ | 熱貫流率：基準値 3.49【W/㎡K】以下 | [16 empty] | □
■
|  | 躯体等の 断熱材の 断熱性能 |  |  | 壁 |  |  |  | □ | 熱抵抗値：基準値 2.3【㎡K/W】以上
[5 empty] | 屋根又は天井 |  | 屋根 |  | □ | 熱抵抗値：基準値 4.6【㎡K/W】以上
[7 empty] | 天井 |  | □ | 熱抵抗値：基準値 4.0【㎡K/W】以上
[5 empty] | 床 |  | 外気に接する部分 |  | □ | 熱抵抗値：基準値 3.3【㎡K/W】以上
[7 empty] | その他の部分 |  | □ | 熱抵抗値：基準値 2.2【㎡K/W】以上
[5 empty] | 土間床の外周部 |  | 外気に接する部分 |  | □ | 熱抵抗値：基準値 1.7【㎡K/W】以上
[7 empty] | その他の部分 |  | □ | 熱抵抗値：基準値 0.5【㎡K/W】以上
確認 事項 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄
[5 empty] | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書欄
設備の省エネルギー性能 |  | 設備機器 に係る概 要 |  |  | 照明設備 |  |  |  | □ | 全館LED照明 | [13 empty] | □ | 仕様書
[10 empty] | ※台所に設置するﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ内の手元灯は除く | [13 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | □ | 人感センサー付きLEDを設置 | [13 empty] | □
※玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち１箇所以上
[5 empty] | 暖房方式 |  |  |  | □ | 主たる居室において、省エネルギー基準達成率が 114 ％以上であるルームエアコンディショナー ※JIS C9901 又は同程度以上であると都が認めるものを１台以上使用
[9 empty] | □ | 電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器、電気ヒーター給湯温水暖房器又は電気蓄熱暖房器は使用不可
[5 empty] | 冷房方式 |  |  |  | □ | 主たる居室において、省エネルギー基準達成率が 114 ％以上であるルームエアコンディショナー ※JIS C9901 又は同程度以上であると都が認めるものを１台以上使用
[5 empty] | 給湯設備 ※設置されるもの全て選択 |  |  |  | □ | 電気ヒートポンプ給湯器（エコキュート）
※エネルギー消費効率が、貯湯缶が一缶の場合にあっては、3.3 以上、貯湯缶が多缶の場合にあっては、3.0 以上
[9 empty] | □ | 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ）
※エネルギー消費効率が 93 ％以上
[9 empty] | □ | 潜熱回収型石油給湯器（エコフィール）
※エネルギー消費効率が 93 ％以上
[9 empty] | □ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器（ハイブリッド給湯器）
※WEB プログラムで選択することができる機種
[9 empty] | □ | コージェネレーション設備（エネファーム等）
※WEB プログラムで選択することができる機種であり、かつ、停電時自立運転機能付
[5 empty] | 浴槽 |  |  |  | □ | JIS A5532 における高断熱浴槽 ※給湯設備が追焚機能付に限る
[5 empty] | 配管方式 |  |  |  | □ | ヘッダーにより台所水栓・シャワー水栓・洗面水栓に分岐されており、かつ、分岐後の全ての配管の径が 13A 以下
[5 empty] | 水栓 |  |  |  | □ | ２バルブ水栓以外の水栓であること
[9 empty] | □ | 台所及び洗面水栓は水優先吐水機構付（節湯Ｃ１）
[9 empty] | □ | 浴室シャワー水栓は手元止水機構付（節湯Ａ１）
[5 empty] | 機械換気設備 ※いずれかを選択 |  |  |  | □ | 第二種換気設備又は第三種換気設備の場合、比消費電力の値が0.1 以下 ※熱交換器なしに限る
[9 empty] | □ | 機械換気設備が第二種換気設備及び第三種換気設備以外
太陽光発電システム | [8 empty] | 出力 |  |  | ( |  |  | ） | KW | [7 empty] | □ | 仕様書 | [5 empty] | （※）太陽電池モジュールの日本産業規格若しくはＩＥＣの国際規格に規定されている公称最大出力の合計値、又はパワーコンディショナーの日本産業規格に基づく定格出力の合計値のうち、いずれか小さい値を記載
東京ゼロ住宅におけるオール電化への該当の有無 | [8 empty] | □ | 該当有 | [13 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | □ | 該当無 | [13 empty] | □
Note on A102: 建築主が2名以上の場合に記入してください
Note on K154: 西暦で入力してください
Note on K156: 西暦で入力してください
Note on V39: 西暦で入力してください
申請年月日
年月日
年月日

## 設計変更確認申請書
東京ゼロエミ住宅設計確認審査申請書
共通情報 |  | 工事名称 | [25 empty] | □ |  |  |  | 本社
|  | 地名地番 | [25 empty] | ■ |  |  |  | 北関東
|  | 申請状況 | [6 empty] | □ | 性能評価 | [21 empty] | 西関東
|  | 申請先 | [6 empty] | 本社 | [22 empty] | 南九州
申請担当者 （※1） |  |  |  |  | 会社名 | [26 empty] | 九州博多
[5 empty] | 支店名(部署名) | [26 empty] | 東関東
[5 empty] | 氏名 | [26 empty] | 中九州
[5 empty] | 住所 |  |  |  | 〒 | [22 empty] | 関西
東北
[5 empty] | TEL | [9 empty] | E-mail | [16 empty] | 中関東
引受承諾書 送付先 （※2） |  |  |  |  | 会社名 | [26 empty] | 西関西
[5 empty] | 支店名(部署名) | [26 empty] | 新宿御苑オフィス
[5 empty] | 氏名 | [26 empty] | アネックス
[5 empty] | 住所 |  |  |  | 〒
□ | 申請担当者と同じ |  |  |  | TEL | [9 empty] | E-mail
確認証 送付先 |  |  |  |  | 会社名
支店名(部署名)
氏名
[5 empty] | 住所 |  |  |  | 〒
□ | 申請担当者と同じ |  |  |  | TEL | [9 empty] | E-mail
備考
（※1） 設計確認審査の申請内容等について連絡をさせていただく担当者を記入してください。
（※2） 引受承諾書は原則として E-mail で送付させていただきます。
別記第４号様式（第13条第１項関係）
東京ゼロエミ住宅設計変更確認審査申請書
（第一面）
[23 empty] | 年 | 月 |  | 日 |  |  | //
株式会社住宅性能評価センター 様
（建築主）
下記の建築等の計画について、東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱第13条第１項の規定
なお、この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
記
【計画を変更する住宅の直前の東京ゼロエミ住宅設計（変更）確認審査】
| １ 東京ゼロエミ住宅設計（変更）確認書交付番号 | [15 empty] | 第 | [5 empty] | 号
| ２ 東京ゼロエミ住宅設計（変更）確認書交付年月日 | [17 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [5 empty] | //
３ 変更内容
※受付欄 | [9 empty] | ※記事欄
|  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
第 | [7 empty] | 号
（第二面）
建築主等の概要
【１．建築主】
| 【イ．氏名又は名称のフリガナ】 | [28 empty] | □
| 【ロ．氏名又は名称】 | [28 empty] | ■
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
| 【へ．要綱第９条第２項各号への該当の有無】 | [13 empty] | □ | 該当する |  |  |  |  | □ | 該当しない
【２．手続代行者】
【イ．氏名又は名称のフリガナ】
【ロ．氏名又は名称】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【３．備考】
（第二面その２）
他の建築主等の概要
【１．建築主】
【イ．氏名又は名称のフリガナ】
【ロ．氏名又は名称】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
| 【へ．要綱第９条第２項各号への該当の有無】 | [13 empty] | □ | 該当する |  |  |  |  | □ | 該当しない
【２．建築主】
【イ．氏名又は名称のフリガナ】
【ロ．氏名又は名称】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
| 【へ．要綱第９条第２項各号への該当の有無】 | [13 empty] | □ | 該当する |  |  |  |  | □ | 該当しない
【３．建築主】
【イ．氏名又は名称のフリガナ】
【ロ．氏名又は名称】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
| 【へ．要綱第９条第２項各号への該当の有無】 | [13 empty] | □ | 該当する |  |  |  |  | □ | 該当しない
第三面
□
| 建築物に関する事項 | [28 empty] | ■
【１．住宅の名称】
【２．地名地番】
【３．住居表示】
【４．建て方】
|  | □ | 一戸建て住宅
【単位住戸及び共用部分（人の居住の用に供するものに限る。）の床面積の合計】
㎡
|  | □ | 集合住宅等
【単位住戸及び共用部分（人の居住の用に供するものに限る。）の床面積の合計】
㎡
|  | 【集合住宅等の場合における単位住戸の数】 | [14 empty] | 戸
【５．建築物の階数・構造】
|  | 【階数】 |  |  |  | （地上） | [5 empty] | 階 | [18 empty] | 木
[6 empty] | （地下） | [5 empty] | 階 | [18 empty] | 鉄筋コンクリート
|  | 【構造】 |  |  | 木 |  |  |  | 造 |  |  |  | 一部 |  |  |  |  | 造 | [12 empty] | 鉄骨
| 【６．工事着手予定年月日】 | [10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [12 empty] | //
| 【７．工事完了予定年月日】 | [10 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [12 empty] | //
【８．適合状況を確認する水準】
|  | □ | 水準１
|  | □ | 水準２
|  | □ | 水準３
【９．適合状況を確認する際に選択した基準】
|  | □ | 仕様規定の基準
|  | □ | 性能規定の基準
【１０．太陽光発電システム設置の有無】
|  | □ | 設置あり
|  | □ | 設置なし 又は 助成金の申込みなし
【１１．東京ゼロエミ住宅におけるオール電化への該当の有無】
|  | □ | 該当あり
|  | □ | 該当なし
【１２．その他必要な事項】
| 【１３．備考】 |  |  |  | 【10.太陽光発電システム設置の有無】で「■設置あり」の場合は必ず記入してください
|  | 太陽光発電システムに係る助成申込みの有無 | [10 empty] | □ | 有 | □ | 無
→ 助成申込みを行う場合は、以下の項目について申請図書で全て確認できるようにしてください
|  | □ | 構成するモジュールが、JETPVm認証のうちモジュール認証を受けたものである（認証の有効期限内の製品に限る）又は同等以上のものであること
|  |  | 確認方法： |  |  | □ | ポータル掲載品 |  |  |  |  | □ | 試験成績書等 |  |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ）
|  | □ | 供給される電力が住宅用途に供する部分のエネルギー利用のために使用されていること
|  | □ | 停電時においても電気供給を継続する機能を有していること
|  | □ | 地絡検知機能を有していること
太陽光発電システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値、又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか小さい値かつ50kW未満
[18 empty] | kW | （小数点以下第3位を四捨五入）
第四面
□
| 集合住宅等の単位住戸に関する事項 | [28 empty] | ■
【１．単位住戸の番号】
| 【２．単位住戸の存する階】 | [12 empty] | 階
【３．適合状況を確認する際に選択した基準】
|  | □ | 仕様規定の基準
|  | □ | 性能規定の基準
【４．東京ゼロエミ住宅におけるオール電化への該当の有無】
|  | □ | 該当あり
|  | □ | 該当なし
【５．備考】
（注意）
１ 各面共通
(1) この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４としてください。
(2) 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
２ 第一面関係
(1) ※印のある欄は記入しないでください。
(2) 建築主が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
３ 第二面関係
(1) 建築主からの委任を受けた手続代行者がいる場合においては、２欄に記入してください。
(2) 建築主が２以上のときは、１欄には代表となる建築主のみについて記入し、
別紙に他の建築主についてそれぞれ必要な事項を記入して添えてください。
(3) ２欄【へ．要綱第９条第２項各号への該当の有無】は、該当するチェックボックスに
「✓」マークを入れてください。
４ 第三面関係
(1) 住居表示が定まっているときは、３欄に記入してください。
(2) ４欄は、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れて、それぞれの建て方における
単位住戸及び共用部分（人の居住の用に供するものに限る。）の床面積の合計等を記入してください。
(3) ８欄から11欄までは、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れてください。
(4) 11欄は、集合住宅等の場合、当該建築物における全て又は一部の単位住戸が該当する場合は
「該当あり」のチェックボックスに「✓」マークを入れてください。
(5) ここに書き表せない事項で、設計確認に当たり特に注意を要する事項は
13欄又は別紙に記載して添えてください。
５ 第四面関係
(1) 第四面は、第三面の４欄で「集合住宅等」を選択した場合に作成してください。
(2) １欄は、単位住戸ごとに通し番号を付し、その番号を記入してください。
(3) ３欄及び４欄は、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れてください。
(4) ここに書き表せない事項で、設計確認審査に当たり特に注意を要する事項は、
５欄又は別紙に記載して添えてください。
東京ゼロエミ住宅 設計内容説明書 【性能規定】 | [26 empty] | ※全ての構造種別で選択可
確認 事項 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄
[5 empty] | 項目 |  |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書欄 |  |  | 水準3
躯体の断熱性能 |  | 開口部の断熱性能 |  |  | 窓 |  |  | □ | 熱貫流率：基準値 2.33【W/㎡K】以下 | [14 empty] | □ | 仕様書 |  | 水準2
[24 empty] | □ | 平面図 |  | 水準1
[9 empty] | ※面積が 0.5 ㎡以内の窓：基準値 3.49【W/㎡K】以下 | [14 empty] | □ | 計算書
[9 empty] | ※高さ13mを超えかつ同法が定める防火設備に該当する窓 | [17 empty] | □
[9 empty] | ：基準値 4.07【W/㎡K】以下 | [17 empty] | ■
[5 empty] | ドア |  |  | □ | 熱貫流率：基準値 3.49【W/㎡K】以下 | [23 empty] | 木
|  | 躯体等の 断熱材の 断熱性能 |  |  | 外皮平均 熱貫流率 |  |  | □ | 外皮熱貫流率（ＵＡ） | [14 empty] | □ | 仕様書 |  | ※ＵA値：木造以外の構造の住宅における単位住戸の値は変わるので注意！ | [6 empty] | 木造 | 木造以外
[15 empty] | 基準値 |  |  |  |  | #N/A |  | 【W/㎡K】以下 |  | □ | 平面図 | [7 empty] | 水準1 | 0.7 | 0.7
[24 empty] | □ | 計算書 | [7 empty] | 水準2 | 0.6 | 0.7
設備の省エネルギー性能 |  | 設備機器 に係る概 要 |  |  | 照明設備 |  |  | □ | 全館LED照明 | [14 empty] | □ | 仕様書 | [7 empty] | 水準3 | 0.46 | 0.6
[9 empty] | ※台所に設置するﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ内の手元灯は除く | [14 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | □ | 人感センサー付きLEDを設置 | [14 empty] | □
※玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち１箇所以上
[5 empty] | 暖房方式 ※いずれかを選択 |  |  | □ | 居室のみを暖房する場合 主たる居室において、省エネルギー基準達成率が 114 ％以上であるルームエアコンディショナー ※JIS C9901 又は同程度以上であると都が認めるものを１台以上使用
[8 empty] | □ | 電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器、電気ヒーター給湯温水暖房器又は電気蓄熱暖房器を使用不可
[8 empty] | □ | 住戸全体を暖房する場合 ダクト式セントラル空調で、定格暖房エネルギー消費効率が3.7以上
[5 empty] | 冷房方式 ※いずれかを選択 |  |  | □ | 居室のみを冷房する場合 主たる居室において、省エネルギー基準達成率が 114 ％以上であるルームエアコンディショナー ※JIS C9901 又は同程度以上であると都が認めるものを１台以上使用
[8 empty] | □ | 住戸全体を冷房する場合 ダクト式セントラル空調で、定格冷房エネルギー消費効率が3.3以上
[5 empty] | 給湯設備 ※設置されるもの全て選択 |  |  | □ | 電気ヒートポンプ給湯器（エコキュート）
※エネルギー消費効率が、貯湯缶が一缶の場合にあっては、3.3 以上、貯湯缶が多缶の場合にあっては、3.0 以上
[8 empty] | □ | 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ）
※エネルギー消費効率が 93 ％以上
[8 empty] | □ | 潜熱回収型石油給湯器（エコフィール）
※エネルギー消費効率が 93 ％以上
[8 empty] | □ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器（ハイブリッド給湯器）
※WEB プログラムで選択することができる機種
[8 empty] | □ | コージェネレーション設備（エネファーム等）
※WEB プログラムで選択することができる機種であり、かつ、停電時自立運転機能付
基準 |  |  |  |  | 計算結果 |  |  | □ | ＢＥＩZE |  |  | 設計値が基準値以下となる | [6 empty] | ( | #N/A |  | ) |  | □ | 計算書 |  | ※ＢＥＩZE値：木造以外の構造の集合住宅等における単位住戸の値は変わるので注意！ | [5 empty] | 木
太陽光発電システム | [7 empty] | 出力 |  |  | ( |  |  | ) | KW | [8 empty] | □ | 仕様書 |  |  |  | （※）太陽電池モジュールの日本産業規格若しくはＩＥＣの国際規格に規定されている公称最大出力の合計値、又はパワーコンディショナーの日本産業規格に基づく定格出力の合計値のうち、いずれか小さい値を記載
東京ゼロ住宅におけるオール電化への該当の有無 | [7 empty] | □ | 該当有 | [14 empty] | □ | 平面図 | [8 empty] | 木造 | 木造以外集合住宅
[8 empty] | □ | 該当無 | [14 empty] | □ | [8 empty] | 水準1 | 0.7 | 0.75
[33 empty] | 水準2 | 0.65 | 0.7
【適合する要件】 技術情報等の方法により WEB プログラムを介して求めた値を使用し、次の式により計算した設備機器に関する省エネルギー性能が 0.7（木造以外の集合住宅等にあっては 0.75）以下であること。 BEIZE ＝（EH+EC+EV+EL+EW-ECGS）／（ESH+ESC+ESV+ESL+ESW） (1)この式において BEIZE は設備機器に関する省エネルギー性能とし、ECGS はコージェネレーション設備による発電量（自家消費分に限る。単位 １年につきメガジュール）とし、その他の値は基準省令第４条及び第５条による。 (2)居室のみを暖房する場合において、主たる居室にルームエアコンディショナーを含む複数の暖房設備機器が設置されるときは、当該居室については、ルームエアコンディショナーが設置されたものとすることができるものとする。 | [32 empty] | 水準3 | 0.6 | 0.65
東京ゼロエミ住宅 設計内容説明書 【仕様規定】【水準1のみ】 ※木造住宅のみ選択可
確認 事項 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄
[5 empty] | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書欄
躯体の断熱性能 |  | 開口部の断熱性能 |  |  | 窓 |  |  |  | □ | 熱貫流率：基準値 2.33【W/㎡K】以下 | [13 empty] | □ | 仕様書
[24 empty] | □ | 平面図
[10 empty] | ※面積が 0.5 ㎡以内の窓：基準値 3.49【W/㎡K】以下 | [13 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | ドア |  |  |  | □ | 熱貫流率：基準値 3.49【W/㎡K】以下 | [16 empty] | □
■
|  | 躯体等の 断熱材の 断熱性能 |  |  | 壁 |  |  |  | □ | 熱抵抗値：基準値 2.3【㎡K/W】以上
[5 empty] | 屋根又は天井 |  | 屋根 |  | □ | 熱抵抗値：基準値 4.6【㎡K/W】以上
[7 empty] | 天井 |  | □ | 熱抵抗値：基準値 4.0【㎡K/W】以上
[5 empty] | 床 |  | 外気に接する部分 |  | □ | 熱抵抗値：基準値 3.3【㎡K/W】以上
[7 empty] | その他の部分 |  | □ | 熱抵抗値：基準値 2.2【㎡K/W】以上
[5 empty] | 土間床の外周部 |  | 外気に接する部分 |  | □ | 熱抵抗値：基準値 1.7【㎡K/W】以上
[7 empty] | その他の部分 |  | □ | 熱抵抗値：基準値 0.5【㎡K/W】以上
確認 事項 |  | 確認 項目 |  |  | 設計内容説明欄
[5 empty] | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書欄
設備の省エネルギー性能 |  | 設備機器 に係る概 要 |  |  | 照明設備 |  |  |  | □ | 全館LED照明 | [13 empty] | □ | 仕様書
[10 empty] | ※台所に設置するﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ内の手元灯は除く | [13 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | □ | 人感センサー付きLEDを設置 | [13 empty] | □
※玄関、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のうち１箇所以上
[5 empty] | 暖房方式 |  |  |  | □ | 主たる居室において、省エネルギー基準達成率が 114 ％以上であるルームエアコンディショナー ※JIS C9901 又は同程度以上であると都が認めるものを１台以上使用
[9 empty] | □ | 電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器、電気ヒーター給湯温水暖房器又は電気蓄熱暖房器は使用不可
[5 empty] | 冷房方式 |  |  |  | □ | 主たる居室において、省エネルギー基準達成率が 114 ％以上であるルームエアコンディショナー ※JIS C9901 又は同程度以上であると都が認めるものを１台以上使用
[5 empty] | 給湯設備 ※設置されるもの全て選択 |  |  |  | □ | 電気ヒートポンプ給湯器（エコキュート）
※エネルギー消費効率が、貯湯缶が一缶の場合にあっては、3.3 以上、貯湯缶が多缶の場合にあっては、3.0 以上
[9 empty] | □ | 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ）
※エネルギー消費効率が 93 ％以上
[9 empty] | □ | 潜熱回収型石油給湯器（エコフィール）
※エネルギー消費効率が 93 ％以上
[9 empty] | □ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器（ハイブリッド給湯器）
※WEB プログラムで選択することができる機種
[9 empty] | □ | コージェネレーション設備（エネファーム等）
※WEB プログラムで選択することができる機種であり、かつ、停電時自立運転機能付
[5 empty] | 浴槽 |  |  |  | □ | JIS A5532 における高断熱浴槽 ※給湯設備が追焚機能付に限る
[5 empty] | 配管方式 |  |  |  | □ | ヘッダーにより台所水栓・シャワー水栓・洗面水栓に分岐されており、かつ、分岐後の全ての配管の径が 13A 以下
[5 empty] | 水栓 |  |  |  | □ | ２バルブ水栓以外の水栓であること
[9 empty] | □ | 台所及び洗面水栓は水優先吐水機構付（節湯Ｃ１）
[9 empty] | □ | 浴室シャワー水栓は手元止水機構付（節湯Ａ１）
[5 empty] | 機械換気設備 ※いずれかを選択 |  |  |  | □ | 第二種換気設備又は第三種換気設備の場合、比消費電力の値が0.1 以下 ※熱交換器なしに限る
[9 empty] | □ | 機械換気設備が第二種換気設備及び第三種換気設備以外
太陽光発電システム | [8 empty] | 出力 |  |  | ( |  |  | ） | KW | [7 empty] | □ | 仕様書 | [5 empty] | （※）太陽電池モジュールの日本産業規格若しくはＩＥＣの国際規格に規定されている公称最大出力の合計値、又はパワーコンディショナーの日本産業規格に基づく定格出力の合計値のうち、いずれか小さい値を記載
東京ゼロ住宅におけるオール電化への該当の有無 | [8 empty] | □ | 該当有 | [13 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | □ | 該当無 | [13 empty] | □
Note on A102: 建築主が2名以上の場合に記入してください
Note on K154: 西暦で入力してください
Note on K156: 西暦で入力してください
Note on R54: 西暦で入力してください
Note on V39: 西暦で入力してください
申請年月日
年月日
年月日
年月日

## 工事完了検査申請書
東京ゼロエミ住宅工事完了検査申請概要書
共通情報 |  | 工事名称 | [21 empty] | □ |  |  |  | 本社
|  | 地名地番 | [21 empty] | ■ |  |  |  | 北関東
|  | 申請状況 | [6 empty] | □ | 性能評価 | [17 empty] | 西関東
|  | 申請先 | [6 empty] | 本社 | [18 empty] | 南九州
申請担当者 （※1） |  |  |  |  | 会社名 | [22 empty] | 九州博多
[5 empty] | 支店名(部署名) | [22 empty] | 東関東
[5 empty] | 氏名 | [22 empty] | 中九州
[5 empty] | 住所 |  |  |  | 〒 | [18 empty] | 関西
東北
[5 empty] | TEL | [8 empty] | E-mail | [13 empty] | 中関東
引受承諾書 送付先 （※2） |  |  |  |  | 会社名 | [22 empty] | 西関西
[5 empty] | 支店名(部署名) | [22 empty] | 新宿御苑オフィス
[5 empty] | 氏名 | [22 empty] | アネックス
[5 empty] | 住所 |  |  |  | 〒
□ | 申請担当者と同じ |  |  |  | TEL | [8 empty] | E-mail
認証書 送付先 |  |  |  |  | 会社名
支店名(部署名)
氏名
[5 empty] | 住所 |  |  |  | 〒
□ | 申請担当者と同じ |  |  |  | TEL | [8 empty] | E-mail
備考
（※1） 工事完了検査の申請内容等について連絡をさせていただく担当者を記入してください。
（※2） 引受承諾書は原則として E-mail で送付させていただきます。
別記第７号様式（第16条第１項関係）
東京ゼロエミ住宅工事完了検査申請書
（第一面）
[21 empty] | 年 | 月 | 日 |  | //
株式会社住宅性能評価センター 様
（建築主）
（工事施工者）
東京ゼロエミ住宅の認証に関する要綱第16条第１項の規定に基づき、東京ゼロエミ住宅工事完了検査を
下記のとおり申請します。
なお、この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。
記
【申請する住宅の直前の東京ゼロエミ住宅設計（変更）確認審査】
| １ 東京ゼロエミ住宅設計（変更）確認書交付番号 | [14 empty] | 第 |  |  |  |  | 号
| ２ 東京ゼロエミ住宅設計（変更）確認書交付年月日 | [16 empty] | 年 | 月 |  | 日 |  |  |  | //
※受付欄 | [9 empty] | ※記事欄
|  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
第 | [7 empty] | 号
（第二面）
建築主等の概要
【１．建築主】
| 【イ．氏名又は名称のフリガナ】 | [24 empty] | □
| 【ロ．氏名又は名称】 | [24 empty] | ■
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
| 【へ．要綱第９条第２項各号への該当の有無】 | [12 empty] | □ | 該当する |  |  |  | □ | 該当しない
【２．手続代行者】
【イ．氏名又は名称のフリガナ】
【ロ．氏名又は名称】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【３．工事施工者】
【イ．氏名又は名称のフリガナ】
【ロ．氏名又は名称】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
【４．備考】
（第二面その２）
他の建築主等の概要
【１．建築主】
【イ．氏名又は名称のフリガナ】
【ロ．氏名又は名称】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
| 【へ．要綱第９条第２項各号への該当の有無】 | [12 empty] | □ | 該当する |  |  |  | □ | 該当しない
【２．建築主】
【イ．氏名又は名称のフリガナ】
【ロ．氏名又は名称】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
| 【へ．要綱第９条第２項各号への該当の有無】 | [12 empty] | □ | 該当する |  |  |  | □ | 該当しない
【３．建築主】
【イ．氏名又は名称のフリガナ】
【ロ．氏名又は名称】
【ハ．郵便番号】
【ニ．住所】
【ホ．電話番号】
| 【へ．要綱第９条第２項各号への該当の有無】 | [12 empty] | □ | 該当する |  |  |  | □ | 該当しない
第三面
□
| 建築物に関する事項 | [24 empty] | ■
【１．住宅の名称】
【２．地名地番】
【３．住居表示】
【４．建て方】
|  | □ | 一戸建て住宅
【単位住戸及び共用部分（人の居住の用に供するものに限る。）の床面積の合計】
㎡
|  | □ | 集合住宅等
【単位住戸及び共用部分（人の居住の用に供するものに限る。）の床面積の合計】
㎡
|  | 【集合住宅等の場合における単位住戸の数】 | [13 empty] | 戸
【５．建築物の階数・構造】
|  | 【階数】 |  |  |  | （地上） |  |  |  |  | 階 | [15 empty] | 木
[6 empty] | （地下） |  |  |  |  | 階 | [15 empty] | 鉄筋コンクリート
|  | 【構造】 |  |  | 木 |  |  |  | 造 |  |  | 一部 |  |  |  |  | 造 | [9 empty] | 鉄骨
【６．新築等計画からの変更の有無】
|  | □ | 変更あり
|  | □ | 変更なし
| 【７．工事着手予定年月日】 | [9 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [9 empty] | //
| 【８．工事完了予定年月日】 | [9 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | [9 empty] | //
【９．適合状況を確認する水準】
|  | □ | 水準１
|  | □ | 水準２
|  | □ | 水準３
【１０．適合状況を確認する際に選択した認証要件の基準】
|  | □ | 仕様規定の基準
|  | □ | 性能規定の基準
【１１．太陽光発電システム設置の有無】
|  | □ | 設置あり
|  | □ | 設置なし
【１２．東京ゼロエミ住宅におけるオール電化への該当の有無】
|  | □ | 該当あり
|  | □ | 該当なし
【１３．その他必要な事項】
【１４．備考】
第四面
□
| 集合住宅等の単位住戸に関する事項 | [24 empty] | ■
【１．単位住戸の番号】
| 【２．単位住戸の存する階】 | [11 empty] | 階
【３．適合状況を確認する際に選択した認証要件の基準】
|  | □ | 仕様規定の基準
|  | □ | 性能規定の基準
【４．東京ゼロエミ住宅におけるオール電化への該当の有無】
|  | □ | 該当あり
|  | □ | 該当なし
【５．備考】
（注意）
１ 各面共通
(1) この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４としてください。
(2) 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。
２ 第一面関係
(1) ※印のある欄は記入しないでください。
(2) 建築主が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。
３ 第二面関係
(1) 建築主からの委任を受けた手続代行者がいる場合においては、２欄に記入してください。
(2) 建築主が２以上のときは、１欄には代表となる建築主のみについて記入し、
別紙に他の建築主についてそれぞれ必要な事項を記入して添えてください。
(3) ２欄【へ．要綱第９条第２項各号への該当の有無】は、該当するチェックボックスに
「✓」マークを入れてください。
４ 第三面関係
(1) 住居表示が定まっているときは、３欄に記入してください。
(2) ４欄は、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れて、それぞれの建て方における
単位住戸及び共用部分（人の居住の用に供するものに限る。）の床面積の合計等を記入してください。
(3) 6欄は、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れてください。
(4) 9欄から12欄までは、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れてください。
(5) 12欄は、集合住宅等の場合、当該建築物における全て又は一部の単位住戸が該当する
場合は「該当あり」のチェックボックスに「✓」マークを入れてください。
(6) ここに書き表せない事項で、認証に当たり特に注意を要する事項は
14欄又は別紙に記載して添えてください。
５ 第四面関係
(1) 第四面は、第三面の４欄で「集合住宅等」を選択した場合に作成してください。
(2) １欄は、単位住戸ごとに通し番号を付し、その番号を記入してください。
(3) ３欄及び４欄は、該当するチェックボックスに「✓」マークを入れてください。
(4) ここに書き表せない事項で、認証に当たり特に注意を要する事項は、
５欄又は別紙に記載して添えてください。
Note on K162: 西暦で入力してください
Note on K164: 西暦で入力してください
Note on R56: 西暦で入力してください
申請年月日
交付年月日
年月日
年月日