## 施工状況報告書（仕様規定）
●印刷時は以下の枠内部分のみ出力されます
参考様式（第16条第１項関係）
東京ゼロエミ住宅施工状況報告書（仕様規定）
物件概要
工事を完了した住宅の名称※
工事を完了した住宅の所在地※
工事施工者※
検査を実施した年月日
検査者の氏名
※工事施工者等、申請者記載項目 |  |  |  | 検査の方法：「目視」「計測」「施工関連図書・試験成績書等による確認」
検査項目 |  | 施工状況報告欄 ※１ |  |  | 施工関連図書 ※１ |  | 施工状況確認欄 ※２
判定結果
躯体の断熱性能 | 開口部の断熱性能 | ■ | 窓、ドアの仕様、設置 （付属設備、庇の設置状況を含む） |  | □ | 納品書・出荷証明書 | 適・不適
[5 empty] | □ | 窓ラベル写真
[5 empty] | ■ | 建設評価を活用
| 躯体等の断熱材の断熱性能 | ■ | 断熱材（屋根、天井）の仕様、設置 |  |  |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 納品書・出荷証明書
|  | ■ | 断熱材（壁）の仕様、設置 |  | □ | 工事写真 | 適・不適
[5 empty] | □ | カタログ
|  | ■ | 断熱材（床、外気に接する部分、土間床）の仕様、設置 |  | □ | 梱包材 | 適・不適
[5 empty] | ■ | 建設評価を活用
設備の省エネルギー性能 | 照明設備 | ■ | すべてがLED照明である ※台所に設置するﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ内の手元等は除く |  |  |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 納品書・納入仕様書
|  | ■ | 人感センサー付きLEDを設置 玄関（玄関ポーチ）、トイレ、洗面・脱衣所、廊下及び階段のいずれか１箇所以上 |  | ■ | 取扱説明書 | 適・不適
[5 empty] | □ | カタログ
| 冷暖房設備 | □ | 電気ヒーター床暖房、電気ヒーター温水暖房器及び電気ヒーター給湯温水暖房器並びに電気蓄熱暖房器を使用していない |  |  |  | 適・不適
[5 empty] | □ | 納品書・納入仕様書
|  | □ | 温水暖房用パネルラジエーター（パネルヒーター）又はルームエアコンディショナー |  | ■ | 取扱説明書 | 適・不適
[5 empty] | □ | 本体貼付ラベル
| 給湯設備 ※いずれかを選択 | □ | 電気ヒートポンプ給湯器 |  |  |  | 適・不適 |  | 型番
|  | □ | 潜熱回収型ガス給湯器 |  |  |  | 適・不適 |  | 型番
[5 empty] | □ | 納品書・納入仕様書
|  | □ | 潜熱回収型石油給湯器 |  | □ | 取扱説明書 | 適・不適 |  | 型番
[5 empty] | □ | 施工図
|  | □ | ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 |  | ■ | 本体貼付ラベル | 適・不適 |  | 型番
|  | □ | コージェネレーション設備 |  |  |  | 適・不適 |  | 型番
| 浴槽 | ■ | 給湯設備が追焚機能付のものである場合に限り、日本産業規格 A5532 における高断熱浴槽の性能を満たすものとする |  | □ | 性能証明書・自己適合宣言書 | 適・不適
[5 empty] | ■ | 取扱説明書
| 配管方式 | ■ | ヘッダーにより台所水栓・シャワー水栓・洗面水栓に分岐されており、かつ、分岐後の全ての配管の径が 13A 以下 |  | ■ | 施工図 | 適・不適
[5 empty] | ■ | 工事写真
| 水栓 | ■ | ２バルブ水栓以外の水栓である。台所及び洗面水栓は水優先吐水機構付であり、かつ、浴室シャワー水栓は手元止水機構及び小流量吐水機構付 |  | ■ | 納品書・納入仕様書 | 適・不適
[5 empty] | ■ | 取扱説明書
| 機械換気設備 ※いずれかを選択 | □ | 熱交換換気設備なし（24時間換気） |  |  |  | 適・不適 |  | 型番
[5 empty] | ■ | 納品書・納入仕様書
|  | □ | 熱交換換気設備あり（24時間換気） |  | ■ | 取扱説明書 | 適・不適 |  | 型番
| 再生可能エネルギー利用設備 ※いずれかを選択 | □ | 太陽光発電設備の仕様・性能 |  |  |  | 適・不適 |  | 枚数、パワコン型番
|  | □ | 太陽熱利用設備の仕様・性能 |  | ■ | 施工写真・施工図 | 適・不適 |  | 型番
[5 empty] | □ | 納品書・納入仕様書
|  | □ | 地中熱利用設備の仕様・性能 |  | □ | 取扱説明書 | 適・不適
|  | □ | 設置無し ※屋根形状の確認 |  |  |  | 適・不適
［注意］
※１．「施工状況報告欄」「施工関連図書」の欄は、施工内容と工事管理で照合を行った図書を記入してください。
※２．「施工状況確認欄」「検査記録シート」は、工事完了検査員が記入します。
株式会社住宅性能評価センター20241001
検査記録シ－ト ※２
検査項目 |  | 記録欄 | [5 empty] | 保留又は 確認済
株式会社住宅性能評価センター20241001